BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A00-1 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM – HIỆU CHỈNH MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu A00-1 c, bản đo đạc mã số 'A00～' ứng với tên thường gọi nào?

A. Các loại máy tiêu chuẩn

B. Trình tự nghiệp vụ quản lý chi tiết máy đo

C. Tiêu chuẩn phán định hiệu chỉnh đặc định

D. Các loại máy đo điện tử/điện khí

Câu 002: ◎ Theo điều khoản đặc biệt của bản tiêu chuẩn (mã số 000-0), quy định về việc xác nhận máy đo gồm nội dung nào sau đây?

A. Quy định về việc mua sắm máy đo mới từ nhà cung cấp nước ngoài.

B. Quy định về việc thanh lý các máy đo đã quá hạn sử dụng.

C. Quy định về việc xác nhận máy đo được bảo trì và các tính năng có hoạt động bình thường hay không.

D. Quy định về trình tự lập biên bản hiệu chuẩn máy đo hàng năm.

Câu 003: Trong lịch sử cải đính của tài liệu A00-1 c, nội dung thay đổi nào được thực hiện vào ngày 23.01.2020?

A. Ban hành mới

B. Thêm vào điều khoản đặc biệt

C. Bổ sung vào bản đo đạc mã số 100~

D. Bổ sung vào bản đo đạc mã số T00 ~

Phần A01-1 e: Liên quan tài liệu: PHÂN BIỆT VÀ ĐẶC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 004: Theo tài liệu A01-1 e, bộ môn thực thi hiệu chỉnh tiến hành xác nhận tình trạng yêu cầu (đặt định quy cách mới, hoặc thay đổi phân biệt) tại bộ môn liên quan với tiến độ là bao nhiêu lâu theo biểu quy định?

A. 3 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần

C. 1 năm 1 lần

D. Theo yêu cầu đột xuất

Câu 005: Theo tài liệu, đối với đối tượng ngoài hiệu chỉnh (mục đích sử dụng để tham khảo, không dùng cho việc phán định), phương pháp phân biệt được quy định như thế nào?

A. Dựa theo tài liệu A03-1.

B. Dán nhãn "ngoài đối tượng hiệu chỉnh" theo chỉ định (Nhãn: Ngoại đối tượng hiệu chỉnh - Calibration Exempted).

C. Sử dụng biểu quy định (tham khảo mục 3 tài liệu A11-1).

D. Không cần dán nhãn phân biệt mà chỉ cần lưu kho.

Câu 006: ◎ Theo mục đích sử dụng máy đo (mục 1. Phương pháp đặc định máy đo ngoài đối tượng và thuộc đối tượng), máy đo nào sau đây thuộc "Máy đo thuộc đối tượng hiệu chỉnh" (dùng để kiểm tra, đo đạc, kiểm tra phản định đạt không đạt... đối với motor và linh kiện)?

A. Máy đo dùng với mục đích do tham khảo, không dùng cho việc phán định.

B. Máy dùng để xác nhận điều kiện gia công thiết bị, công cụ.

C. Máy đo 000 ~ (Loại máy đo điện/ điện tử).

D. Tất cả các loại máy dùng để tham khảo kho hàng.

Phần A02-1q: Liên quan tài liệu: HỆ THỐNG TRUY NGUYÊN DỤNG CỤ TIÊU CHUẨN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 007: ◎ Theo mục 4 của tiêu chuẩn, đối với hiệu chỉnh bên ngoài, theo nguyên tắc phải đáp ứng đầy đủ mấy điều kiện dưới đây?

A. Đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện (Bản thành tích kiểm tra, Giấy chứng nhận hiệu chỉnh).

B. Đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện (Bản thành tích kiểm tra, Giấy chứng nhận hiệu chuẩn, Lưu đồ hệ thống truy nguyên).

C. Đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện bao gồm cả kỳ hạn lưu trữ tài liệu.

D. Chỉ cần Giấy chứng nhận hiệu chỉnh có biểu tượng ilac-MRA.

Câu 008: Theo tiêu chuẩn dụng cụ đo đạc A02-1q, khi thực hiện hiệu chỉnh bên ngoài, theo nguyên tắc phải ưu tiên áp dụng hình thức nào?

A. Tổ chức hiệu chuẩn thông thường (d).

B. Nhà chế tạo của thiết bị đối tượng (b).

C. Tổ chức được chứng nhận bởi cơ quan công nhận chính thức của bên thứ ba công nhận là phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn chứng nhận ISO/IEC 17025 theo ilac-MRA (a).

D. Tổ chức được chứng nhận ISO/IEC 17025 không áp dụng theo ilac-MRA (c).

Câu 009: Theo tài liệu, kỳ hạn lưu trữ tài liệu đối với các tài liệu hiệu chỉnh được quy định dựa theo tài liệu nào?

A. Q-MAB-C033 [Tiêu chuẩn quản lý ký lục chất lượng]

B. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

C. Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

D. Hướng dẫn hiệu chỉnh và điểm kiểm thiết bị đo A16-2

Phần A03-1 i: Liên quan tài liệu: Biểu thị kì hạn có hiệu lực hiệu chỉnh và số quản lý dụng cụ đo đạc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 010: Theo tài liệu A03-1, khi chu kỳ hiệu chỉnh của thiết bị đo là 12 tháng (1 năm), màu nền tương ứng của nhãn số quản lý và nhãn chứng nhận hiệu chỉnh là màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu hồng

C. Màu vàng

D. Màu xanh lá

Câu 011: ◎ Theo mục 5-(1) của tiêu chuẩn, phần ghi thời hạn hiệu lực hiệu chỉnh trên nhãn chứng nhận đã hiệu chỉnh (trên nhãn được ghi là 'Exp date') phải được điền theo định dạng nào?

A. Năm/Tháng

B. Năm/Tháng/Ngày

C. Tháng/Ngày/Năm

D. Ngày/Tháng/Năm

Câu 012: Đối với nhãn dùng cho dụng cụ chuẩn, quy định về phân loại màu nền theo chu kỳ hiệu chỉnh như thế nào?

A. Phân loại màu theo chu kỳ hiệu chỉnh giống như thiết bị đo thông thường

B. Bắt buộc sử dụng màu trắng hoặc màu trong suốt

C. Không phân loại màu theo chu kỳ hiệu chỉnh, và màu nền của nhãn phải là màu vàng kim

D. Tùy thuộc vào lựa chọn của từng cứ điểm sản xuất

Phần A03 - 2 b: Liên quan tài liệu: Bảng Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy Đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 013: ◎ Thiết kế cũ của nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng được quy định như thế nào khi muốn sử dụng cho hàng tồn kho?

A. Phải hủy bỏ toàn bộ và in lại nhãn mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn tiếng Anh.

B. Có thể sử dụng nhưng phải bổ sung ngày bằng nhãn riêng khác bên cạnh nhãn chứng nhận, hoặc ghi thêm E để biểu hiện cuối tháng tại ô ghi tháng.

C. Chỉ cần dán đè nhãn mới lên mà không cần quan tâm đến định dạng cũ.

D. Không được phép sử dụng cho hàng tồn kho trong mọi trường hợp.

Câu 014: Theo quy định về phân loại nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng, tháng 4 sẽ tương ứng với phông màu nào?

A. Màu hồng

B. Màu đỏ

C. Màu da cam

D. Màu vàng

Câu 015: Trên nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng theo tiêu chuẩn mới, cụm từ 'Calibration expiration date' được viết tắt là gì?

A. Exp date

B. Cal date

C. Due date

D. Exp limit

Phần A04-1c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - KÌ HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VIỆC HIỆU CHỈNH CHU KÌ HIỆU CHỈNH

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 016: ◎ Đối với máy đo có chu kỳ hiệu chỉnh là 1 tháng, kì hạn hiệu chỉnh có hiệu lực được xác định cụ thể như thế nào?

A. Đúng 30 ngày kể từ ngày hiệu chỉnh thành công.

B. Ngày cuối cùng của tháng tiếp theo kể từ ngày hiệu chỉnh.

C. Sau 45 ngày kể từ ngày hiệu chỉnh hoặc từ ngày hiệu chỉnh đến cuối tháng tiếp theo, chọn bên sớm hơn.

D. Sau 45 ngày kể từ ngày hiệu chỉnh hoặc từ ngày hiệu chỉnh đến cuối tháng tiếp theo, chọn bên muộn hơn.

Câu 017: Khi phát hiện thiết bị đo lường đã quá thời hạn hiệu chuẩn, nhân viên phải xử lý thiết bị đó như thế nào theo đúng quy định?

A. Tiếp tục sử dụng tạm thời nếu thiết bị vẫn đo chính xác và đăng ký hiệu chỉnh lại vào cuối tuần.

B. Chuyển ngay cho bộ phận bảo trì sửa chữa mà không cần dán nhãn cảnh báo để tránh mất thời gian.

C. Phải có biểu thị lên máy đo đã quá kì hạn hiệu chỉnh và để ở một nơi riêng biệt với các máy đo khác.

D. Tiêu hủy ngay lập tức để tránh lẫn lộn với các thiết bị đo khác đang hoạt động trên chuyền.

Câu 018: Theo tài liệu tiêu chuẩn A04-1c, chu kỳ hiệu chỉnh (theo tháng) của dụng cụ tiêu chuẩn được thiết định tùy ý theo các mức nào dưới đây?

A. 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24 / 36 tháng

B. 1 / 3 / 6 / 12 / 24 / 36 / 60 tháng

C. 3 / 6 / 12 / 24 / 48 tháng

D. 1 / 3 / 6 / 12 / 18 / 24 / 36 tháng

Phần A05-1b: Liên quan tài liệu: QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÓ HẠN ĐỊNH MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 019: Theo mục chú ý của tiêu chuẩn, tại sao cần đặc biệt lưu ý khi một máy đo có độ chính xác không tốt ở một chức năng/phạm vi đo?

A. Vì nguyên nhân độ chính xác không tốt có thể ảnh hưởng tới toàn bộ các chức năng, phạm vi đo khác của máy đo.

B. Vì máy đo sẽ tự động ngắt nguồn và không thể khởi động lại.

C. Vì nó chỉ ảnh hưởng cục bộ đến chức năng đó, không liên quan đến các chức năng khác.

D. Vì thiết bị sẽ bị loại bỏ ngay lập tức mà không được phép sửa chữa hay tận dụng.

Câu 020: ◎ Đối với thiết bị đo chỉ sử dụng một phần phạm vi đo đạc (Ví dụ: bồn nhiệt độ có quy cách -70°C ~ 300°C nhưng chỉ sử dụng từ -40°C ~ 120°C), việc hiệu chỉnh và kiểm tra được thực hiện như thế nào?

A. Vẫn phải tiến hành hiệu chỉnh toàn bộ phạm vi từ -70°C đến 300°C để đảm bảo tính đồng bộ.

B. Chỉ tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra trong phạm vi sử dụng (-40°C ~ 120°C), và phải làm rõ việc không sử dụng ngoài phạm vi.

C. Không cần hiệu chỉnh dải nhiệt độ sử dụng vì dải này đã nằm trong giới hạn thiết kế của bồn.

D. Chỉ cần hiệu chỉnh tại điểm nhiệt độ phòng (25°C) và dán nhãn sử dụng hạn định.

Câu 021: Theo tiêu chuẩn, kí hiệu sử dụng hạn định phải được chỉ dẫn ở vị trí nào trên thiết bị đo?

A. Dán đè lên nhãn dán thời hạn hiệu chỉnh để tiết kiệm diện tích.

B. Chỉ dẫn ở gần nhãn dán thời hạn hiệu chỉnh.

C. Dán ở mặt sau hoặc dưới đáy của máy đo để tránh che khuất tầm nhìn.

D. Không cần dán nhãn nếu đã ghi rõ trong sổ tay quản lý thiết bị.

Phần A06-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh Điểm kiểm dụng cụ - VẬN DỤNG XỬ LÍ MÁY NGHĨ

Đối tượng test: Nhân viên / Đội trưởng

Câu 022: Khi dụng cụ đã được chỉ định là máy nghĩ, việc hiển thị trên dụng cụ và hiệu chỉnh điểm kiểm được quy định như thế nào?

A. Phải dán nhãn máy nghĩ ghi ngày tháng năm xử lí, và những dụng cụ đã được chỉ định là máy nghĩ thì không cần hiệu chỉnh điểm kiểm

B. Vẫn phải tiến hành hiệu chỉnh điểm kiểm định kì hàng tháng

C. Không cần dán nhãn máy nghĩ nhưng bắt buộc phải hiệu chỉnh lại

D. Chỉ cần ghi sổ tay thiết bị, không cần dán nhãn lên dụng cụ

Câu 023: Theo tiêu chuẩn, trường hợp nào được định nghĩa là dụng cụ máy nghĩ?

A. Dụng cụ không dùng trên 1 tháng

B. Dụng cụ không dùng trên 3 tháng

C. Dụng cụ không dùng trên 6 tháng, hoặc dụng cụ sau một thời gian sử dụng nhất định, chưa có quy định ngày sử dụng lần sau, hoặc đang được bảo quản ở phòng quản lí thiết bị

D. Dụng cụ không dùng trên 1 năm

Câu 024: ◎ Đối với những thiết bị, máy đo đã xử lí máy nghĩ, khi muốn giải trừ xử lí máy nghĩ để đưa vào sử dụng lại cần tiến hành quy trình nào sau đây?

A. Có thể dùng ngay lập tức nếu ngoại quan còn mới

B. Phải tiến hành tái hiệu chỉnh rồi mới được sử dụng lại; hoặc nếu trạng thái bảo quản tốt, đặc tính ổn định, vẫn còn trong kì hạn hiệu chỉnh thì có thể sử dụng mà không cần làm gì thêm

C. Chỉ cần tháo nhãn máy nghĩ ra là có thể sử dụng

D. Phải xin ý kiến Giám đốc công ty trước khi tháo nhãn

Phần A07 - 1 a: Liên quan tài liệu: Xử lí dung cụ đo hiệu chỉnh không hợp cách

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng

Câu 025: Theo mục 4 của tiêu chuẩn A07-1 a, phương pháp xử lí đối với dụng cụ đo hiệu chỉnh không hợp cách yêu cầu như thế nào đối với việc ghi chép?

A. Chỉ cần ghi miệng báo cáo cho cấp trên

B. Ghi chép tùy ý theo sổ tay cá nhân

C. Phương pháp xử lí phải được ghi chép đầy đủ

D. Không bắt buộc phải ghi chép lại

Câu 026: Theo tiêu chuẩn A07-1 a, khi phát hiện dụng cụ đo có kết quả hiệu chỉnh không hợp cách, phương pháp biểu thị lên vật là gì?

A. Phải có biểu thị không hợp cách lên dụng cụ đo đã hiệu chỉnh không hợp cách, bằng cách dán giấy hay gắn bảng có ghi nội dung không hợp cách lên dụng cụ đó.

B. Chỉ cần dán nhãn xanh thông đạt lên thiết bị.

C. Cất ngay vào tủ dụng cụ để tránh người khác sử dụng.

D. Không cần làm gì nếu thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Câu 027: ◎ Theo mục 3 của tiêu chuẩn A07-1 a, ai là người có trách nhiệm quản lí sau khi nhận thông báo về dụng cụ đo không hợp cách sẽ quyết định xử lí hủy bỏ, sửa chữa ở nhà sản xuất, hay các việc khác có ghi chép trên form thông báo?

A. Nhân viên sản xuất trực tiếp sử dụng thiết bị

B. Người có trách nhiệm quản lí sau khi nhận thông báo

C. Bộ phận bảo vệ nhà máy

D. Nhân viên kho thiết bị đo lường

Phần A08-1 e: Liên quan tài liệu: Phương pháp xử lý Motor đã đo (Linh kiện, thành phẩm) bằng dụng hiệu chỉnh không hợp cách

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 028: Theo tiêu chuẩn A08-1, phiên bản hiện hành có mã cải đính mới nhất được ban hành vào ngày tháng năm nào?

A. 10/08/1994

B. 05/07/2005

C. 16/07/2019

D. 19/04/2023

Câu 029: ◎ Theo mục 3.2 của tiêu chuẩn, trường hợp nội dung không hợp cách có ảnh hưởng đến đặc tính của linh kiện thành phẩm cuối cùng và không thỏa mãn tiêu chuẩn phán định/trị qui cách đã thống nhất với khách hàng thì người chịu trách nhiệm bộ môn quản lý dụng cụ đo không hợp cách phải làm gì?

A. Tiến hành hủy toàn bộ số lượng motor đã sản xuất ngay lập tức mà không cần kiểm chứng.

B. Kiểm chứng tổng hợp tình trạng không thỏa mãn các tiêu chuẩn phán định/trị quy cách đã thỏa thuận với khách hàng dựa vào dữ liệu trước sau (công đoạn trước, công đoạn sau).

C. Chỉ cần báo cáo miệng cho trưởng bộ phận quản lí rồi tiếp tục xuất hàng bình thường.

D. Tự ý quyết định thông báo trực tiếp cho khách hàng mà không cần tuân theo lưu đồ.

Câu 030: Theo lưu đồ khi thông báo đến khách hàng, sau khi bộ môn quản lí dụng cụ đo không hợp cách phán đoán thấy cần thiết thông báo đến khách hàng, bước tiếp theo ai sẽ là người báo cáo đến bộ môn kinh doanh?

A. Trưởng công trường trực tiếp báo cáo

B. Người chịu trách nhiệm QLCL

C. Nhân viên trực tiếp đo đạc

D. Bộ phận bảo hành chất lượng trung ương

Phần A09-1 d: Liên quan tài liệu: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO [ACM]

Đối tượng test: Phòng BHCL, Tổ hiệu chuẩn, Nhân viên quản lý thiết bị đo

Câu 031: ◎ Theo tiêu chuẩn A09-1, trong trường hợp nhận được email bản nâng cấp chương trình ACM từ phòng BHCL công ty chính, người chịu trách nhiệm cần phải xử lý như thế nào để đảm bảo tính đồng bộ và chính xác của hệ thống quản lý?

A. Chờ đến kỳ đánh giá nội bộ tiếp theo mới tiến hành cập nhật để tránh gián đoạn sản xuất.

B. Tự ý sửa đổi mã nguồn chương trình để phù hợp với tình hình thực tế tại nhà máy Việt Nam.

C. Cần nhanh chóng thay bản mới đó và báo cáo lại kết quả.

D. Chuyển tiếp email cho bộ phận IT và không cần báo cáo lại kết quả cho phòng BHCL công ty chính.

Câu 032: Theo lưu đồ vận dụng chương trình ACM (trang 3/4), trong trường hợp thực thi hiệu chỉnh dụng cụ đo và cho kết quả 'Không hợp cách', bước tiếp theo cần thực hiện là gì?

A. Đăng ký ngay kết quả hiệu chỉnh hợp cách lên hệ thống để tiếp tục sử dụng tạm thời.

B. Báo cáo với người chịu trách nhiệm quản lý và chờ trả lời cho việc xử lý (như sửa chữa, hủy,...).

C. Tự ý mang dụng cụ đo đi thanh lý hoặc tiêu hủy mà không cần báo cáo hay ghi nhận trên hệ thống.

D. Xuất ngay bản kỳ hạn hiệu chỉnh mới mà không cần đăng ký kết quả không hợp cách.

Câu 033: Theo tiêu chuẩn A09-1, sau khi khởi động chương trình ACM, màn hình phân loại sẽ hiển thị theo những nhóm nào?

A. (1) Xử lý DATA, (2) Xử lý file chủ, (3) Quản lý DATA, (4) Xuất DATA

B. (1) Đăng ký máy đo, (2) Hiệu chuẩn thiết bị, (3) Đánh giá nội bộ, (4) Thanh lý tài sản

C. (1) Nhập dữ liệu, (2) Kiểm tra thiết bị, (3) Phê duyệt kết quả, (4) Lưu trữ hồ sơ

D. (1) Thiết lập môi trường, (2) Backup dữ liệu, (3) Restore dữ liệu, (4) Hủy dữ liệu

Phần A09-2: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 034: Khi thực hiện chức năng Backup trong chương trình ACM, chu kỳ thực hiện được quy định như thế nào?

A. Mỗi ngày một lần

B. Mỗi một tuần

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 035: ◎ Khi thực hiện mục "6. Hủy DATA hiệu chỉnh điểm kiểm", điều quan trọng cần lưu ý về dữ liệu đã bị xóa là gì?

A. Dữ liệu có thể được khôi phục tự động thông qua tính năng Restore trong vòng 24 giờ

B. Dữ liệu đã bị xóa rồi thì không thể phục hồi lại được, vì vậy khi thao tác phải vô cùng cẩn thận

C. Dữ liệu chỉ bị ẩn đi và có thể phục hồi bằng cách liên hệ bộ phận IT

D. Dữ liệu đã xóa có thể được khôi phục nếu chưa tắt nguồn máy tính

Câu 036: Theo tài liệu, trong trường hợp đưa vào hoặc di chuyển cài đặt của ACM, bước nào sau đây KHÔNG nằm trong trình tự thiết lập môi trường?

A. Lựa chọn cứ điểm tương ứng

B. Lựa chọn ngôn ngữ (Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Anh...)

C. Click vào Lưu lựa chọn (レコードの保存)

D. Click vào Download drive để bắt đầu backup dữ liệu

Phần A09-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO (Quản lý file chủ)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 037: Khi thực hiện đăng ký tên người đẻm trách hiệu chỉnh của phòng ban quản lý, nếu trường hợp biểu thị không hiện ra là do nguyên nhân nào?

A. Do máy tính bị mất kết nối mạng Internet.

B. Do chưa đăng ký phòng ban đảm trách quản lý, nên phải đăng ký theo mục 2 trước.

C. Do chưa nhập mã số nhân viên chính xác.

D. Do chưa chọn ngôn ngữ hiển thị tiếng Anh.

Câu 038: ◎ Trong trường hợp đăng ký bị sai hoặc nội dung đăng ký không còn cần thiết nữa đối với hạng mục 1 và hạng mục 2, thao tác xử lý bất thường/hủy bỏ chính xác theo tiêu chuẩn là gì?

A. Tự động xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống bằng cách tắt nguồn máy tính.

B. Check vào ô Delete và click vào Lưu đăng ký.

C. Gọi điện báo cáo cấp trên trực tiếp mà không cần thao tác trên máy.

D. Thay đổi tên máy đo thành chữ Delete.

Câu 039: Khi thực hiện đăng ký tên gọi dụng cụ đo trong chương trình ACM [Quản lý file chủ], sau khi nhập mã số tiêu chuẩn dụng cụ đo và hiển thị dòng chữ thông báo, thao tác tiếp theo cần thực hiện là gì?

A. Nhập vào ngày tháng năm phát hành, thiết định cứ điểm tương ứng, nhập vào tên máy đo, nhập chu kỳ hiệu chỉnh và click vào Lưu đăng ký.

B. Click trực tiếp vào nút Delete để xóa bỏ dữ liệu cũ.

C. Chỉ nhập tên phòng ban quản lý rồi lưu lại.

D. Check vào checkbox Hủy bỏ rồi click Lưu đăng ký.

Phần A09-4 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO (ACM [Quản lý DATA])

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 040: Trong phần hướng dẫn xử lý dữ liệu (Xóa dữ liệu dùng cho hạng mục 1, 2) tại trang 5 của tài liệu, thao tác đầu tiên người thực hiện cần làm là gì?

A. Click vào nút 레コード保存 trực tiếp

B. Nhập mã số máy đo cần hủy

C. Check vào checkbox xoá

D. Chọn phân loại Điểm kiểm

Câu 041: ◎ Khi thực hiện đăng ký kết quả hiệu chỉnh dụng cụ đo trên ACM, nếu trong cùng một ngày mà nhập 2 lần trở lên thì quy định nhập số lần hiệu chỉnh như thế nào là chính xác theo tiêu chuẩn?

A. Luôn luôn nhập số [1] cho mọi lần nhập trong ngày

B. Nhập [2 lần], [3 lần],… tương ứng theo số lần phát sinh trong ngày

C. Không được phép nhập 2 lần trong cùng một ngày

D. Hệ thống sẽ tự động nhận diện và khóa không cho nhập tiếp

Câu 042: Theo tiêu chuẩn ACM [Quản lý DATA], khi thao tác đăng ký cá biệt dụng cụ đo, tại ô ''ngày đăng ký'', hệ thống sẽ tự động hiển thị ngày của chu kỳ hiệu chỉnh lần sau ở ô nào?

A. Ô ''mã số máy đo''

B. Ô ''ngày hiệu chỉnh lần sau''

C. Ô ''phạm vi đo đạc''

D. Ô ''tên người đảm trách''

Phần A09-5: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ DO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 043: Theo mục 1 'Sổ cái quản lý dụng cụ đo', khi thực hiện xuất dữ liệu, các lựa chọn về kiểu xuất dữ liệu (Thông thường là [Chi tiết]) sẽ cung cấp nội dung gì?

A. Biểu thị mã máy đo, tên máy đo, chu kỳ hiệu chỉnh, tổng số máy đo.

B. Chỉ hiển thị hình ảnh chi tiết của dụng cụ đo trên hệ thống.

C. Chỉ hiển thị lịch sử sửa chữa và tên người quản lý.

D. In ra toàn bộ biên bản kiểm định của thiết bị.

Câu 044: Theo mục 2 'Bảng kỳ hạn hiệu chỉnh', khi xuất bảng dụng cụ đo hết kỳ hạn hiệu chỉnh cho từng phòng ban và từng người đảm trách, thao tác nào được dùng trong trường hợp không cần phải lấy cả biệt thì?

A. Click vào biểu tượng hình máy in.

B. Click vào nút ALL.

C. Chọn loại thông theo [Theo từng sheet].

D. Nhập mã quản lý thiết bị cụ thể.

Câu 045: ◎ Theo mục 3 'Kết quả hiệu chỉnh điểm kiểm mới nhất', khi xuất kết quả hiệu chỉnh mới nhất của dụng cụ đo, nếu người thực hiện không chỉ định kỳ hạn thì thao tác tiếp theo là gì?

A. Click vào Start mà không cần chọn điều kiện gì thêm.

B. Click vào 'Chỉ định không có ngày thực thi'.

C. Nhập lại toàn bộ mã số máy đo từ đầu.

D. Hủy bỏ thao tác và báo cáo cấp trên.

Phần A09-6: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM - Chương trình quản lý độ chính xác dụng cụ đo lường ACM Phiên bản Smart Innovator (SMI)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 046: ◎ Trong lưu trình vận dụng chương trình quản lý độ chính xác dụng cụ đo lường (ACM), khi kết quả thực hiện hiệu chỉnh là 'Không đạt', bước tiếp theo cần phải thực hiện là gì?

A. Tiến hành xuất sổ tay quản lý dụng cụ đo ngay lập tức

B. Thay đổi người phụ trách quản lý dụng cụ đo theo Tiêu chuẩn A09-9

C. Đăng kí kết quả hiệu chỉnh và báo cáo cho người phụ trách quản lý dụng cụ đo để trả lời xử lý (sửa chữa, hủy bỏ,...)

D. Đưa dụng cụ đo trở lại sử dụng bình thường trong chuyền sản xuất

Câu 047: Sau khi khởi động QAS MASTER, những mục nào dưới đây được hiển thị để quản lý tổng thể data (chỉ MMK)?

A. Đăng ký dụng cụ đo, Kết quả HC-ĐK, Sổ tay quản lý

B. ACM SHEET, CATEGORY, TREATMENT, RESULT, RESULT CATEGORY, REGIST, INSPECTION

C. Quản lý data, Xuất data, Xử lý data

D. Kế hoạch thực hiện hiệu chỉnh, Laboratory Scope, Danh sách thời hạn

Câu 048: Theo tài liệu, chương trình quản lý độ chính xác dụng cụ đo lường (Accuracy Control of Measuring Instruments - ACM) đã được thay đổi từ phiên bản Access sang phiên bản nào vào năm 2020?

A. Phiên bản Smart Innovator (SMI)

B. Phiên bản Advanced System (AS)

C. Phiên bản Smart Management (SM)

D. Phiên bản Access Professional 2020

Phần A09-7: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 049: ◎ Chú ý quan trọng nào được nêu rõ khi thực hiện đăng ký hủy bỏ trên trang ACM SHEET?

A. Phải sao lưu dữ liệu ra file Excel trước khi thực hiện.

B. Sau này sẽ không thể đăng ký dữ liệu ACM vào mã số trang tính tương ứng nữa nên hãy chú ý.

C. Phải có chữ ký xác nhận của Trưởng ban BHCL.

D. Dữ liệu máy móc đã đăng ký trước đó sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

Câu 050: Theo tiêu chuẩn, ai là người có quyền thao tác trong QSM MASTER của Phiên bản SMI ACM?

A. Tất cả các nhân viên trong bộ phận BHCL.

B. Chỉ MMK mới có quyền thao tác.

C. Đội trưởng các dây chuyền sản xuất.

D. Bất kỳ nhân viên nào được phân công làm việc với máy tính.

Câu 051: Theo quy định về thao tác xóa thông tin đăng ký tại trang REGIST và INSPECTION, nguyên tắc xử lý dữ liệu như thế nào?

A. Có thể tự do xóa bất kỳ dòng dữ liệu nào không còn sử dụng để làm gọn hệ thống.

B. Dữ liệu sẽ tự động được xóa vĩnh viễn sau 30 ngày.

C. Về nguyên tắc, dữ liệu sẽ không bị xóa trên màn hình này vì sẽ viết lại dữ liệu ACM của cơ sở.

D. Phải dùng nút xóa đặc biệt trên bàn phím thay vì dùng nút trên màn hình.

Phần A09-8a: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 052: ◎ Trong quá trình đăng ký kết quả hiệu chỉnh (Trang 3), điều quan trọng nào sau đây cần lưu ý khi nhấp vào nút xóa (⑮-2) để tránh mất dữ liệu quan trọng?

A. Sau khi xóa, tất cả dữ liệu hệ thống sẽ tự động sao lưu vào máy chủ cục bộ mà không cần nhập lại.

B. Trường hợp dữ liệu trước khi xóa là dữ liệu được lưu cuối cùng, [Ngày hiệu chuẩn tiếp theo] và [Chi phí hiệu chuẩn] vẫn còn lưu lại, nên phải nhập lại dữ liệu mới nhất cho hai mục này.

C. Nút xóa chỉ có tác dụng xóa file đính kèm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngày hiệu chuẩn tiếp theo.

D. Sau khi xóa, không thể thực hiện đăng ký mới lại từ đầu mà phải làm đơn xin cấp lại mã số từ đầu.

Câu 053: Theo mục đăng ký dụng cụ đo đạc (Trang 1), khi lựa chọn khu hiệu chuẩn trên hệ thống ACM phiên bản SMI, đâu KHÔNG PHẢI là một lựa chọn hợp lệ?

A. Nội bộ

B. Nhà sản xuất

C. Khách hàng quốc tế

D. Khác

Câu 054: Khi nhập kết quả hiệu chỉnh và có phương án lựa chọn phán định, mã số "2" ứng với nội dung nào sau đây?

A. Đạt

B. Quá tiêu chuẩn

C. Hư hại

D. Lỗi hoạt động

Phần A09-9: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH- ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 055: ◎ Khi thực hiện xuất dữ liệu Sổ quản lý dụng cụ đo lường và có nhập thời hạn hiệu chuẩn, dữ liệu sẽ được hệ thống xuất ra theo phạm vi nào?

A. Chỉ xuất ra dữ liệu đúng bằng ngày được nhập

B. Xuất ra dữ liệu của kì hạn hiệu chỉnh tiếp theo từ kì hạn đã nhập trở về trước

C. Xuất toàn bộ dữ liệu từ trước đến nay không phân biệt thời hạn

D. Xuất dữ liệu tính từ kì hạn đã nhập trở về sau tương lai

Câu 056: Khi thực hiện thay đổi đồng thời người đảm trách quản lý và bộ môn quản lý cùng một lúc (check vào cả 2 ô), điều kiện áp dụng thay đổi là gì?

A. Chỉ cần trùng một trong hai điều kiện (Hoặc OR)

B. Chỉ dữ liệu trùng lặp cả hai điều kiện mới được áp dụng thay đổi (Và AND)

C. Áp dụng ngẫu nhiên cho toàn bộ dữ liệu trong hệ thống

D. Không được phép thay đổi đồng thời cả hai mục này

Câu 057: Theo tài liệu, số lượng dòng tối đa cho phép xuất ra trong một lần xuất file Excel trên phiên bản SMI là bao nhiêu?

A. 500 dòng

B. 1000 dòng

C. 2000 dòng

D. Không giới hạn số lượng

Phần A10-1h: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 058: Trong quy trình hiệu chuẩn nội bộ theo tiêu chuẩn A10-1h, kết quả hiệu chuẩn sau khi hoàn thành sẽ được xử lý như thế nào trước khi ghi chép và bảo quản?

A. Chỉ cần người thực hiện hiệu chuẩn đóng dấu mà không cần cấp trên xác nhận.

B. Gửi trực tiếp cho nhà sản xuất để họ lưu kho dữ liệu.

C. Trường hợp hiệu chuẩn nội bộ sẽ được xác nhận và đóng dấu bởi người thực hiện, sau đó cấp trên của nhân viên hiệu chuẩn hoặc người được cấp trên chỉ định sẽ xác nhận và đóng dấu trước khi ghi chép và bảo quản.

D. Phải lập bản đề nghị tái hiệu chỉnh gửi lên ban giám đốc phê duyệt.

Câu 059: ◎ Theo quy định của tiêu chuẩn A10-1h, ai là người có thẩm quyền thực hiện việc hiệu chuẩn từ mục 1 đến mục 3?

A. Bất kỳ nhân viên nào trong bộ phận sản xuất được giao nhiệm vụ kiểm tra sơ bộ.

B. Nhân viên hiệu chuẩn đã được cấp chứng chỉ theo quy định tại A19-1 hoặc cơ quan hiệu chuẩn bên ngoài được quy định tại A02-1.

C. Chỉ có cơ quan nhà nước độc lập bên ngoài mới được phép thực hiện, nhân viên nội bộ không được làm.

D. Đội ngũ bảo trì thiết bị chung của nhà máy không cần chứng chỉ.

Câu 060: Theo tiêu chuẩn A10-1h, việc thực thi kiểm tra dụng cụ đo và ghi chép biểu điểm kiểm do ai đảm trách và ai xác nhận?

A. Do nhân viên kho ghi chép, bộ phận mua hàng xác nhận và đóng dấu.

B. Do người đảm trách sử dụng dụng cụ của từng bộ phận ghi chép và đóng dấu, cấp trên của nhóm hoặc người được cấp trên chỉ định xác nhận và đóng dấu.

C. Do nhân viên hiệu chuẩn trực tiếp ghi chép và Trưởng phòng BHCL xác nhận.

D. Do nhà sản xuất dụng cụ đo ghi chép và bộ phận quản lý thiết bị xác nhận.

Phần A11 - 1 m: Liên quan tài liệu: VĂN THƯ LIÊN LẠC QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 061: Theo tài liệu tiêu chuẩn A11-1 m, "GIẤY XÁC NHẬN VIỆC THIẾU SÓT YÊU CẦU XÁC NHẬN MÁY ĐO" quy định tần suất thực hiện là bao lâu?

A. Thực thi 1 tháng / 1 lần

B. Thực thi 3 tháng / 1 lần

C. Thực thi 6 tháng / 1 lần

D. Thực thi 1 năm / 1 lần

Câu 062: ◎ Khi sử dụng biểu mẫu "ĐƠN YÊU CẦU QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO", chú ý quan trọng nào sau đây là bắt buộc tuyệt đối phải thực hiện đối với dụng cụ?

A. Nhất thiết phải ghi dụng cụ có số quản lý vào

B. Có thể bỏ trống số quản lý nếu là dụng cụ mới mua

C. Chỉ cần ghi tên máy đo, không bắt buộc ghi số quản lý

D. Chỉ ghi số quản lý khi dụng cụ đó bị hư hỏng nặng

Câu 063: Trong "ĐƠN YÊU CẦU QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO", hạng mục nào dưới đây KHÔNG phải là một trong các nội dung thuộc phần Ghi số hạng mục yêu cầu (đề nghị)?

A. Đăng ký (hiệu chỉnh)

B. Hiệu chỉnh / tái hiệu chỉnh

C. Thanh lý tài sản cố định

D. Hủy bỏ hoặc Máy nghĩ

Phần A11-2 f: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 064: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm, tần suất thực hiện ghi chép kết quả điểm kiểm (không liên quan đến việc có dị thường hay không) là bao lâu?

A. 1 tuần 1 lần

B. 1 tháng 1 lần

C. 6 tháng 1 lần

D. 12 tháng 1 lần

Câu 065: ◎ Trường hợp phát hiện có dị thường khi điểm kiểm (hoặc khi sử dụng máy đo), quy trình xử lý chính xác theo quy định là gì?

A. Tự ý tháo dỡ máy để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu lỗi nhỏ

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu, thực hiện yêu cầu tái hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Vứt bỏ thiết bị và lập biên bản hủy

Câu 066: Trong trường hợp thực hiện hiệu chỉnh bên ngoài và giấy chứng nhận hiệu chỉnh không có ghi nhận đạt/không đạt, thì cần phải thực hiện công việc gì trong nội bộ?

A. Làm thủ tục trả lại nhà cung cấp để cấp lại chứng nhận mới

B. Bỏ qua không cần phán định vì nhà cung cấp đã đo bên ngoài

C. Thực hiện đánh giá đạt/không đạt trong nội bộ

D. Tự ý sửa lại giấy chứng nhận của nhà cung cấp

Phần A12-1f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm dụng cụ đo - Điều kiện môi trường khi đo đạc, thí nghiệm, hiệu chỉnh máy đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 067: ◎ Trong trường hợp có phát sinh nghi ngờ thì tiến hành hiệu chỉnh ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nào (độ ẩm tương đối)?

A. Nhiệt độ 23°C ± 7°C và Độ ẩm 15% ~ 85%

B. Nhiệt độ 20°C ± 2°C và Độ ẩm 65% ± 5%

C. Nhiệt độ 25°C ± 2°C và Độ ẩm 50% ± 10%

D. Nhiệt độ 20°C ± 5°C và Độ ẩm 60% ± 5%

Câu 068: Theo tài liệu tiêu chuẩn, nhiệt độ tiêu chuẩn khi đo đạc, thí nghiệm, hiệu chỉnh máy đo (ở mục 1) là bao nhiêu?

A. 20°C ± 2°C

B. 23°C ± 7°C

C. 25°C ± 5°C

D. 22°C ± 1°C

Câu 069: Theo tiêu chuẩn, điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) khi hiệu chỉnh phải được ghi chép ở đâu?

A. Ghi nhớ trong đầu nhân viên hiệu chỉnh

B. Báo cáo miệng cho quản lý bộ phận

C. Ghi rõ ràng trong biểu ghi chép hiệu chỉnh

D. Chỉ cần ghi khi có yêu cầu kiểm toán ISO

Phần A12-2 e: Liên quan tài liệu: PHẠM VI ÁP DỤNG ĐO ĐẠC/THÍ NGHIỆM/HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO ĐẠC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 070: ◎ Theo quy định về việc soạn thảo Laboratory Scopes, máy móc nào dưới đây KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ghi chép vào danh sách yết thị tại phòng thí nghiệm?

A. Tất cả các máy móc đo đạc đang sử dụng và có yêu cầu hiệu chỉnh

B. Các thiết bị tiêu chuẩn (S No.) đang được sử dụng trong phòng thí nghiệm

C. Những máy móc ngoài đối tượng hiệu chỉnh hoặc không đang sử dụng (máy móc nhàn rỗi)

D. Các thiết bị đo đạc chuyên dùng cho kiểm tra độ chính xác cao

Câu 071: Khi soạn thảo danh sách máy móc đo đạc trong Laboratory Scopes, đối với mục «Mã số», quy định cụ thể lấy từ đâu?

A. Lấy toàn bộ dãy số quản lý gồm 10 chữ số của thiết bị

B. Lấy mã số quản lý máy móc của 4 kí tự sau cùng trong mã số quản lý máy móc đo đạc

C. Lấy số serial do nhà sản xuất (Nơi chế tạo) cung cấp

D. Lấy mã số theo thứ tự từ 0001 đến hết cho từng phòng

Câu 072: Theo tiêu chuẩn A12-2 e, tần suất cập nhật nội dung yết thị Laboratory Scopes được quy định như thế nào?

A. Cập nhật mỗi năm 1 lần (tần suất cập nhật không được vượt quá 12 tháng)

B. Cập nhật 6 tháng một lần theo định kỳ bảo dưỡng thiết bị

C. Chỉ cập nhật khi có sự thay đổi về chủng loại máy móc đo đạc

D. Cập nhật 2 năm một lần theo chu kỳ đánh giá IATF 16949

Phần A13 - 1 c: Liên quan tài liệu: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH SỐ CỦA TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 073: Cách đánh số tài liệu cho dụng cụ đo hoặc dụng cụ chuẩn cùng chủng loại nhưng có thể thức, model khác nhau được quy định như thế nào?

A. Dùng chữ La Tinh viết hoa viết thường xen kẽ

B. Đánh số 1.2.3... .10.11.12… (chữ số)

C. Chỉ dùng ký hiệu dùng chung

D. Không cần đánh số phân biệt

Câu 074: Theo tiêu chuẩn A13-1, ngày ban hành đầu tiên của tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm dụng cụ đo là khi nào?

A. 09.12.1994

B. 17.07.2002

C. 26.06.2009

D. 10.06.2016

Câu 075: ◎ Trong phương pháp đánh số tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm, phần ký hiệu nào dùng để thể hiện mã cải chính?

A. Dùng chung cho tất cả các loại

B. Chữ La Tinh a.b.c...z A.B.C…Z (chữ nhỏ, chữ to, chữ nhỏ,…)

C. Chữ số từ 1.2.3... đến 10.11.12...

D. Kết hợp chữ số với chữ la tinh

Phần A14-1b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 076: Khi dụng cụ đo được phân loại bằng mã sheet và cấu thành bằng nhiều dụng cụ nổi thì sẽ ghi liên tục các chữ cái alphabet bắt đầu từ chữ gì vào dụng cụ nối chính để phân loại?

A. Bắt đầu từ chữ B

B. Bắt đầu từ chữ A

C. Bắt đầu từ chữ Z

D. Bắt đầu từ chữ C

Câu 077: Theo tiêu chuẩn A14-1b, ngày ban hành đầu tiên của tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn là khi nào?

A. 09.12.1994

B. 17.07.2002

C. 04.07.2016

D. 01.01.2000

Câu 078: ◎ Theo ví dụ phân loại máy đo độ tròn trong tiêu chuẩn, mã số của 'đầu đo φ 1.0' được ký hiệu như thế nào?

A. 606-1-0001A

B. 606-1-0001B

C. 606-1-0001C

D. 606-1-0001D

Phần A15-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh, Điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 079: Theo tiêu chuẩn, chu kì thiết định điểm kiểm dụng cụ đo thường được quy định như thế nào trừ các trường hợp đặc biệt?

A. Mỗi tuần một lần và mỗi tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng và mỗi 1 tháng

C. Chỉ thực hiện mỗi 3 tháng một lần

D. Trước và sau mỗi ca sản xuất

Câu 080: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào VẪN PHẢI thực hiện hiệu chỉnh mặc dù vẫn đang trong thời hạn hiệu lực?

A. Khi thay đổi vị trí lắp đặt của thiết bị đi kèm với mức nước (ví dụ: cân điện tử, kính hiển vi dụng cụ)

B. Khi thay đổi người vận hành máy đo trong phân xưởng

C. Khi số lượng sản phẩm đo vượt quá định mức trong ngày

D. Khi nhiệt độ phòng đo thay đổi nhẹ trong ngưỡng cho phép

Câu 081: ◎ Ai là người duy nhất có thẩm quyền thao tác thay đổi chu kì hiệu chỉnh trên quản lí master (QAS MASTER) của sổ quản lí máy đo đạc (ACM)?

A. Trưởng bộ phận sử dụng thiết bị đo

B. Nhân viên phụ trách bảo dưỡng tại cứ điểm

C. MMK

D. Nhân viên quản lý chất lượng (QA)

Phần A16-1o: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 082: ◎ Theo tiêu chuẩn A16-1o, đối với nhà cung cấp hiệu chỉnh ủy thác không được chứng nhận ISO/IEC17025, việc xem xét đánh giá lại (đối với nhà cung cấp tiếp tục giao dịch) phải được thực hiện với tần suất ít nhất là bao lâu một lần?

A. Ít nhất 6 tháng một lần

B. Ít nhất một năm một lần

C. Ít nhất hai năm một lần

D. Ít nhất ba năm một lần

Câu 083: Trong điều kiện môi trường thực hành hiệu chỉnh (được quy định ở Điều kiện đánh giá No.2), mức nhiệt độ và độ ẩm tương đối tiêu chuẩn yêu cầu là bao nhiêu?

A. Nhiệt độ 20℃±5℃, độ ẩm 30～70%

B. Nhiệt độ 23℃±7℃, độ ẩm 15～85%

C. Nhiệt độ 25℃±2℃, độ ẩm 45～85%

D. Nhiệt độ từ 5～35℃, độ ẩm 45～85%

Câu 084: Khi cơ quan hiệu chỉnh ủy thác được chứng nhận bởi ISO/IEC17025 và mục số 1 trong Phụ lục 1 được đánh giá là 3 (có), điều kiện nào sau đây được áp dụng đối với các mục đánh giá tiếp theo từ mục 2 đến mục 11?

A. Phải đánh giá lại toàn bộ các mục từ 2 đến 11 một cách chi tiết

B. Không cần thiết để đánh giá mục 2 bên dưới

C. Chỉ đánh giá riêng mục 2 và mục 5

D. Chỉ đánh giá các mục từ mục 5 đến mục 11

Phần A16-2 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh. Điểm kiểm máy đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 085: ◎ Theo quy định sửa đổi mới nhất (bản cải đính 2022.03.10), đối với trường hợp hiệu chỉnh chứng nhận ISO/IEC17025, điều kiện nào bắt buộc phải có đối với cơ quan chứng nhận?

A. Phải có dấu chứng nhận giữa ilac-MRA quốc tế với chứng nhận của cơ quan công nhận quốc gia với nhau

B. Chỉ cần có giấy chứng nhận nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ

C. Chỉ cần có sự phê duyệt của Trưởng ban BHCL công ty Mabuchi

D. Không cần quan tâm đến dấu chứng nhận quốc tế nếu thiết bị đo có độ chính xác cao

Câu 086: Khi tổ chức hiệu chỉnh được lựa chọn theo điều kiện không thể chứng nhận ISO/IEC17025, các yêu cầu của IATF16949:2016 mục 7.1.5.3.1 phải được đáp ứng điều nào sau đây?

A. Chỉ cần quy định phương pháp thí nghiệm mà không cần quan tâm điều kiện môi trường

B. Phải quy định rõ điều kiện môi trường của nơi thí nghiệm, phương pháp thí nghiệm và năng lực nhân viên thực hiện

C. Nhân viên thực hiện kiểm tra không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu năng lực

D. Chỉ áp dụng tiêu chuẩn nội bộ của công ty cung cấp dịch vụ, không cần theo chuẩn ASTM, EN hay JIS

Câu 087: Theo tài liệu, tần suất xem xét nội dung trả lời của bản yêu cầu đối với việc hiệu chỉnh chứng nhận ISO/IEC17025 hoặc tương ứng là bao lâu một lần?

A. 1 năm / 1 lần

B. 2 năm / 1 lần

C. 3 năm / 1 lần

D. 5 năm / 1 lần

Phần A17-1: Liên quan tài liệu: PHƯƠNG PHÁP HOÁN ĐỔI CỦA ĐƠN VỊ SI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 088: ◎ Theo bảng hoán đổi trọng lượng, lực trong tài liệu A17-1, giá trị quy đổi chính xác từ 1 kgf sang N (Newton) là bao nhiêu?

A. 0.10197 N

B. 1 N

C. 9.80665 N

D. 0.0980665 N

Câu 089: Trong bảng hoán đổi ngẫu lực của tài liệu A17-1, giá trị tương ứng của 1 kgf-cm tính theo đơn vị N-m là bao nhiêu?

A. 1 N-m

B. 0.0980665 N-m

C. 10.197 N-m

D. 9.80665 N-m

Câu 090: Theo tiêu chuẩn A17-1, phương pháp hoán đổi của đơn vị SI được tiến hành ở hệ số như quy định bên dưới. Tuy nhiên, trong trường hợp nào thì phải ưu tiên sử dụng tài liệu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm máy đó đã được phát hành cho từng loại máy?

A. Khi trường hợp hệ số đã được quy định ở tài liệu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm máy đo đã được phát hành cho từng loại máy.

B. Khi không có quy định cụ thể từ bộ phận bảo hành chất lượng.

C. Khi đơn vị đo SI chưa được cập nhật phiên bản mới nhất.

D. Khi có yêu cầu từ khách hàng nước ngoài.

Phần A18-1c: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 091: ◎ Theo phần chú ý về điểm kiểm dụng cụ đo, khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng, nhân viên phải thực hiện thao tác xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa lỗi

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào kho chờ đến kỳ định kỳ 12 tháng sau

Câu 092: Theo giai đoạn VIII trong tài liệu, tiến độ điểm kiểm đối với 'Thiết bị đo Ampe dạng chỉ thị 1 chiều' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 1 lần/tuần

D. Xác nhận mỗi 12 tháng

Câu 093: Khi kiểm tra hạng mục 'Ngoại quan' của thiết bị đo Ampe theo điểm kiểm, nếu mặt kính bị dơ làm không thấy rõ vạch chia độ và kim biểu thị, thao tác xử lý đúng là gì?

A. Dùng giẻ lau... để lau sạch

B. Tháo rời mặt kính để vệ sinh bên trong

C. Thay thế mặt kính mới ngay lập tức

D. Bỏ qua vì không ảnh hưởng đến kết quả đo

Phần A18-2 k: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh・điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 094: ◎ Theo quy định quản lý tài liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống, hành động nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG đối với các văn bản liên quan, quy cách tham khảo không có sẵn trong biểu liệt kê?

A. Tra cứu quy cách JIS trực tiếp tại địa chỉ http://www.jisc.go.jp/

B. Sử dụng Bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng các máy đo đạc, Bản sĩ dạng, các loại Catalog và tài liệu liên quan JCSS, JAB.

C. Tự ý bỏ qua không cần quan tâm đến các văn bản hướng dẫn sử dụng máy đo đạc nếu thấy không cần thiết.

D. Tiến hành xem xét, sửa đổi, bổ sung vào biểu liệt kê khi có thay đổi cần thiết.

Câu 095: Căn cứ vào bảng mã số văn bản liên quan cho 'Mã số máy: 000-0', tiêu chuẩn kỹ thuật nào được áp dụng cho 'Dầu chống sét'?

A. JIS K 2246 (2007), JIS K 2246 (2018), JIS K 2246 (2026)

B. JIS B 7609 (2000), JIS B 7609 (2008)

C. JIS C 1302 (2018), JIS C 1302 (2025)

D. JIS Z 8703 (1983)

Câu 096: Theo tài liệu tiêu chuẩn, biểu liệt kê các loại văn bản liên quan và quy cách tham khảo (A18-2 k) sẽ được tiến hành xem xét, sửa đổi khi nào?

A. Chỉ khi có sự thay đổi lớn về nhân sự trong phòng BHCL.

B. Định kỳ đúng 1 năm một lần vào tháng 6.

C. Khi cần thiết (bổ sung, thay đổi, xóa bỏ).

D. Khi cơ quan Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản giải thể.

Phần A18-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 097: ◎ Theo tài liệu A18-3, khi kiểm tra hạng mục 'Trang thiết bị' đối với 'Bản tiêu chuẩn công đoạn' (ghi chép thông tin cơ bản của công đoàn sản xuất linh kiện cấp 1, cấp 2), các tiêu chuẩn và yêu cầu lĩnh vực nào sau đây bắt buộc phải tuân theo?

A. Tiêu chuẩn vận dụng bản tiêu chuẩn sản xuất (Q-MAB-C010) và Yêu cầu lĩnh vực dùng bản giải thích kiểm tra (U-MAB-D019)

B. Tiêu chuẩn vận dụng bản tiêu chuẩn sản xuất (Q-MAB-C010), Yêu cầu lĩnh vực phát hành bản tiêu chuẩn công đoạn (Q-MAB-D004) và Yêu cầu lĩnh vực dùng bản tiêu chuẩn sản xuất linh kiện cấp 1, linh kiện cấp 2 (Q-MAB-D028)

C. Tiêu chuẩn quản lý tài liệu kỹ thuật (Q-MAB-C012) và Tiêu chuẩn phân phối và quản lý việc bảo quản đối với bản vẽ (U-MMK-D518)

D. Tiêu chuẩn vận dụng bản giải thích kiểm tra, bản vẽ đối với thiết bị máy móc sản xuất (Q-MAB-C034)

Câu 098: Trong tài liệu A18-3, mục 'Trang thiết bị' có bao gồm tài liệu chỉ thị nào dùng để ghi chép tiến độ, phương pháp xác nhận về hạng mục điểm kiểm định kỳ của máy móc, thiết bị sản xuất?

A. Bản tiêu chuẩn công đoạn

B. Biểu điểm kiểm khởi đầu công việc

C. Biểu điểm kiểm định kỳ

D. Bản giải thích kiểm tra, bản vẽ đối với thiết bị máy móc sản xuất

Câu 099: Theo tài liệu A18-3, khi kiểm tra mục 'Đo đạc Kiểm tra', loại quy định liên quan nào được áp dụng cho 'Bản thuyết minh kiểm tra' quy định về sản phẩm, linh kiện do công ty sản xuất, linh kiện mua vào?

A. Tiêu chuẩn vận dụng bản quy cách kiểm tra (Q-MAB-C027) và Yêu cầu lĩnh vực dùng biểu xác nhận công đoạn (U-MAB-D010)

B. Tiêu chuẩn vận dụng biểu điểm kiểm định kỳ (Q-MAB-C019)

C. Tiêu chuẩn quản lý tài liệu kỹ thuật (Q-MAB-C012)

D. Tiêu chuẩn vận dụng biểu kiểm khởi đầu công việc (Q-MAB-C009)

Phần A18-4: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 100: Theo Biểu 1 ở Mục 2 'Nắm bắt được lĩnh vực đo đạc', nhóm thông số nào sau đây thuộc lĩnh vực 'Lực'?

A. Độ dày, Đô dinh

B. Ngẫu lực, Tốc độ chảy

C. Lưu lượng, Tốc độ chảy

D. Nhiệt lượng, Nông độ

Câu 101: ◎ Theo Mục 3 'Phân khu thực tiễn thi hiệu chỉnh', trường hợp hiệu chỉnh ngoài công ty áp dụng cho loại máy móc nào?

A. Đối với các máy đo chuyên dụng hoặc đặc thù

B. Đối với các máy tiêu chuẩn sở hữu mua thêm vào

C. Khi gặp khó khăn trong việc tuyển chọn máy tiêu chuẩn thích hợp

D. Khi máy tiêu chuẩn có giá thành cao, hoặc vì máy móc đặc thù nên khó mua vào

Câu 102: Theo mục 1 'Soạn thảo bản mới', khi giải thích vai trò, ứng dụng, sĩ dạng của dụng cụ đo, tài liệu nào dưới đây không thuộc danh mục các loại quy định tham khảo khác thường được liệt kê?

A. ISO

B. IEC

C. JIS

D. GB

Phần A18-5: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 103: Theo tiêu chuẩn kiểm tra và hiệu chính dụng cụ đo (A18-5), khi soạn thảo bản mới về trình tự thiết định tiêu đề và mã số sheet, việc phân loại dựa vào bản đo nào?

A. Bản đo số A01-1, giai đoạn 1, mục (1)

B. Bản đo số A13-1, giai đoạn 2

C. Bản đo số A18-4 (4), mục (1)

D. Bản đo số A15-2, mục (2)

Câu 104: Khi thiết định mã số sheet số 1 đối với mã số phân biệt kiểu mẫu đo khác nhau của cùng chủng loại, tiêu đề thì ghi tên dụng cụ đo để phân loại áp dụng cho trường hợp nào?

A. Chủ yếu là khi nhà cung cấp, kiểu mẫu ít, hoặc là số máy đo có sẵn có số lượng ít

B. Loại máy đo đồng nhất gọi là có cùng trình tự hiệu chỉnh và quy cách

C. Dụng cụ đo có cùng trình tự hiệu chỉnh có nhà cung cấp, kiểu mẫu nhiều

D. Dụng cụ đo bao gồm nhiều kiểu mẫu có từ đo khác nhau

Câu 105: ◎ Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc thêm vào nhà cung cấp, kiểu mẫu mới mà có cùng phương pháp hiệu chỉnh và phương pháp phân định, mã số sheet và tiêu đề cần thực hiện thay đổi tương ứng với số mẫu thiết định nào theo bảng hướng dẫn?

A. Trước thay đổi: số (1), Sau thay đổi: số (2)

B. Trước thay đổi: số (1)(3), Sau thay đổi: số (2)

C. Trước thay đổi: số (1)(2), Sau thay đổi: số (3)

D. Trước thay đổi: số (1)(2)(3)(4), Sau thay đổi: số (5)

Phần A18-6b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm – hiệu chỉnh dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 106: Khi xử lý tình huống kiểm xuất dị thường đối với thiết bị đo (Mục 5), nhân viên phụ trách cần thực hiện trình tự báo cáo như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa bên trong.

B. Giữ nguyên trạng thái và tiếp tục sử dụng cho đến hết ca làm việc.

C. Liên lạc ngay đến đại lý hoặc nhà chế tạo yêu cầu xử lý; trường hợp trị biểu thị biến động thì liên lạc người đảm trách quản lý; biểu thị nội dung dị thường bằng dán giấy ở thiết bị đo.

D. Chỉ cần báo miệng cho đồng nghiệp cùng chuyền là đủ.

Câu 107: Theo tiêu chuẩn A18-6b, khi soạn thảo bản mới về phần Chuẩn bị (Mục 1), các nội dung mô tả tính ổn định của loại thiết bị bao gồm những công việc nào?

A. Chỉ thực hiện việc vệ sinh và lau chùi thiết bị đo trước khi bật nguồn.

B. Cho nguồn điện vào và sự đặt để thông điện (làm nóng), sự đặt để làm quen đến môi trường, vận chuyển làm quen, thử vận hành, xác nhận động tác.

C. Chỉ cần đặt thiết bị ở nhiệt độ phòng và không cần làm nóng.

D. Chỉ thực hiện thử vận hành mà không cần cấp nguồn điện.

Câu 108: ◎ Theo quy định về an toàn và bảo hộ tại Mục (4) của tiêu chuẩn A18-6b, biện pháp nào sau đây được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt để phòng chống điện giật hoặc tiếp xúc trực tiếp?

A. Sử dụng găng tay, bao tay ngón để không tiếp xúc trực tiếp; đối với trường hợp điện áp cao, sử dụng dây kiểm tra dùng cho điện áp cao và bao cao su dùng cách điện.

B. Chỉ cần đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong suốt quá trình đo.

C. Không cần sử dụng dụng cụ bảo hộ cách điện nếu điện áp dưới 220V.

D. Chỉ sử dụng tay trần để thao tác nhằm tăng độ chính xác khi vặn nút xoay VR.

Phần A18-7a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 109: ◎ Theo mục tiêu chuẩn an toàn, khi phát hiện biểu thị nguy hiểm hoặc cảnh báo (như điện áp cao, tia laser, tia X) bị bẩn, bong tróc hoặc không thể đọc được, thao tác phán định đúng là gì?

A. Tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường nếu máy vẫn chạy ổn định

B. Dùng bút dạ viết đè lại cảnh báo rồi tiếp tục đo đạc

C. Bắt buộc biểu thị nguy hiểm, cảnh báo không bị bẩn, bong tróc và phải có thể đọc được

D. Chỉ cần báo cáo quản lý vào cuối tháng

Câu 110: Khi kiểm tra trạng thái ngoại quan của dụng cụ đo và bộ phận đo đạc, trạng thái nào sau đây được xem là không đạt yêu cầu (có khiếm khuyết có hại)?

A. Bề mặt sạch sẽ, không có vết trầy xước

B. Bẩn, hư hại, đứt dây, nứt, bể, mẻ, trầy, rỉ sét, biến màu

C. Vạch chia trên thước có thể đọc được rõ ràng

D. Nhãn giá trị biểu thị trên thiết bị gắn chắc chắn, dễ đọc

Câu 111: Theo tài liệu, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, tần suất điểm kiểm (kiểm tra) dụng cụ đo được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra khi phát sinh bất thường

D. Mỗi năm 1 lần định kỳ

Phần A19-1: Liên quan tài liệu: Tư cách nhân viên hiệu chỉnh và nội dung giáo dục, đánh giá

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 112: Theo quy định về phương pháp giáo dục và nhận định tư cách cho nhân viên hiệu chỉnh, đối với Mục 3 (Giáo dục nghiệp vụ hiệu chỉnh của từng máy đo lường), kỹ năng được tiếp thu bằng cách nào?

A. Chỉ học lý thuyết trực tuyến trước khi làm việc

B. Mỗi khi cần thiết sẽ tiếp thu kỹ năng thông qua OJT (hướng dẫn thông qua công việc thực tế)

C. Không cần học và không cần đánh giá

D. Tự học qua tài liệu mà không cần hướng dẫn

Câu 113: ◎ Đối với kết quả đánh giá định kỳ, trong trường hợp các hạng mục đào tạo được xác định là cần đào tạo huấn luyện lại, thời hạn bắt buộc phải thực hiện đào tạo huấn luyện lại là trong vòng bao lâu kể từ sau khi đánh giá?

A. Trong vòng 1 tháng

B. Trong vòng 3 tháng

C. Trong vòng 6 tháng

D. Trong vòng 1 năm

Câu 114: Theo tiêu chuẩn A19-1, sau lần đánh giá đầu tiên bởi người đào tạo, tần suất định kỳ để trưởng bộ phận kiểm tra hoặc người được chỉ định tiến hành đánh giá lại hiệu quả của đào tạo, huấn luyện là bao lâu?

A. 1 năm/ 1 lần

B. 2 năm/ 1 lần

C. 6 tháng/ 1 lần

D. 3 năm/ 1 lần

Phần A19-2: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM – HIỆU CHỈNH MÁY ĐO - Điều kiện đối với người giáo dục hiệu chỉnh dụng cụ đo

Đối tượng test: Người giáo dục hiệu chỉnh dụng cụ đo tại các nhóm, đội

Câu 115: ◎ Về nguyên tắc, điều kiện để trở thành người giáo dục hiệu chỉnh dụng cụ đo là phải nhận được chứng nhận tham gia khóa học bên ngoài liên quan đến tiêu chuẩn nào?

A. ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng

B. ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường

C. ISO/IEC17025 (hạng mục yêu cầu cơ bản liên quan đến năng lực của cơ quan hiệu chỉnh và nơi thí nghiệm chất lượng nội bộ)

D. ISO 45001 về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Câu 116: Theo bản tiêu chuẩn, đối tượng áp dụng của quy định điều kiện đối với người giáo dục hiệu chỉnh dụng cụ đo là ai?

A. Tất cả công nhân sản xuất trực tiếp tại các dây chuyền

B. Người giáo dục hiệu chỉnh dụng cụ đo tại các nhóm, đội,...

C. Bộ phận thu mua và kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu

D. Nhân viên bảo trì thiết bị cơ khí toàn công ty

Câu 117: Trong trường hợp không thể nhận được khóa học bên ngoài do không có cơ quan đào tạo hoặc khoảng cách xa, ứng viên cần đạt điều kiện gì để thay thế?

A. Phải hợp cách (từ 70 điểm trở lên) kỳ thi do MMK soạn thảo về quy cách ISO/IEC17025 và kiến thức về sự không chính xác

B. Phải tự học và có xác nhận của trưởng bộ phận sản xuất

C. Chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra nội bộ từ 50 điểm trở lên do nhóm trưởng đánh giá

D. Được miễn phí tham gia kiểm tra nếu có thâm niên làm việc trên 3 năm