BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A03-1 i: Liên quan tài liệu: Biểu thị kì hạn có hiệu lực hiệu chỉnh và số quản lý dụng cụ đo đạc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu A03-1, khi chu kỳ hiệu chỉnh của thiết bị đo là 12 tháng (1 năm), màu nền tương ứng của nhãn số quản lý và nhãn chứng nhận hiệu chỉnh là màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu hồng

C. Màu vàng

D. Màu xanh lá

Câu 002: ◎ Theo mục 5-(1) của tiêu chuẩn, phần ghi thời hạn hiệu lực hiệu chỉnh trên nhãn chứng nhận đã hiệu chỉnh (trên nhãn được ghi là 'Exp date') phải được điền theo định dạng nào?

A. Năm/Tháng

B. Năm/Tháng/Ngày

C. Tháng/Ngày/Năm

D. Ngày/Tháng/Năm

Câu 003: Đối với nhãn dùng cho dụng cụ chuẩn, quy định về phân loại màu nền theo chu kỳ hiệu chỉnh như thế nào?

A. Phân loại màu theo chu kỳ hiệu chỉnh giống như thiết bị đo thông thường

B. Bắt buộc sử dụng màu trắng hoặc màu trong suốt

C. Không phân loại màu theo chu kỳ hiệu chỉnh, và màu nền của nhãn phải là màu vàng kim

D. Tùy thuộc vào lựa chọn của từng cứ điểm sản xuất