BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A03 - 2 b: Liên quan tài liệu: Bảng Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy Đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Thiết kế cũ của nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng được quy định như thế nào khi muốn sử dụng cho hàng tồn kho?

A. Phải hủy bỏ toàn bộ và in lại nhãn mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn tiếng Anh.

B. Có thể sử dụng nhưng phải bổ sung ngày bằng nhãn riêng khác bên cạnh nhãn chứng nhận, hoặc ghi thêm E để biểu hiện cuối tháng tại ô ghi tháng.

C. Chỉ cần dán đè nhãn mới lên mà không cần quan tâm đến định dạng cũ.

D. Không được phép sử dụng cho hàng tồn kho trong mọi trường hợp.

Câu 002: Theo quy định về phân loại nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng, tháng 4 sẽ tương ứng với phông màu nào?

A. Màu hồng

B. Màu đỏ

C. Màu da cam

D. Màu vàng

Câu 003: Trên nhãn chứng nhận hoàn tất hiệu chỉnh quản lí hằng tháng theo tiêu chuẩn mới, cụm từ 'Calibration expiration date' được viết tắt là gì?

A. Exp date

B. Cal date

C. Due date

D. Exp limit