BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A09-4 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO (ACM [Quản lý DATA])

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phần hướng dẫn xử lý dữ liệu (Xóa dữ liệu dùng cho hạng mục 1, 2) tại trang 5 của tài liệu, thao tác đầu tiên người thực hiện cần làm là gì?

A. Click vào nút 레コード保存 trực tiếp

B. Nhập mã số máy đo cần hủy

C. Check vào checkbox xoá

D. Chọn phân loại Điểm kiểm

Câu 002: ◎ Khi thực hiện đăng ký kết quả hiệu chỉnh dụng cụ đo trên ACM, nếu trong cùng một ngày mà nhập 2 lần trở lên thì quy định nhập số lần hiệu chỉnh như thế nào là chính xác theo tiêu chuẩn?

A. Luôn luôn nhập số [1] cho mọi lần nhập trong ngày

B. Nhập [2 lần], [3 lần],… tương ứng theo số lần phát sinh trong ngày

C. Không được phép nhập 2 lần trong cùng một ngày

D. Hệ thống sẽ tự động nhận diện và khóa không cho nhập tiếp

Câu 003: Theo tiêu chuẩn ACM [Quản lý DATA], khi thao tác đăng ký cá biệt dụng cụ đo, tại ô ''ngày đăng ký'', hệ thống sẽ tự động hiển thị ngày của chu kỳ hiệu chỉnh lần sau ở ô nào?

A. Ô ''mã số máy đo''

B. Ô ''ngày hiệu chỉnh lần sau''

C. Ô ''phạm vi đo đạc''

D. Ô ''tên người đảm trách''