BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A09-5: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ DO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục 1 'Sổ cái quản lý dụng cụ đo', khi thực hiện xuất dữ liệu, các lựa chọn về kiểu xuất dữ liệu (Thông thường là [Chi tiết]) sẽ cung cấp nội dung gì?

A. Biểu thị mã máy đo, tên máy đo, chu kỳ hiệu chỉnh, tổng số máy đo.

B. Chỉ hiển thị hình ảnh chi tiết của dụng cụ đo trên hệ thống.

C. Chỉ hiển thị lịch sử sửa chữa và tên người quản lý.

D. In ra toàn bộ biên bản kiểm định của thiết bị.

Câu 002: Theo mục 2 'Bảng kỳ hạn hiệu chỉnh', khi xuất bảng dụng cụ đo hết kỳ hạn hiệu chỉnh cho từng phòng ban và từng người đảm trách, thao tác nào được dùng trong trường hợp không cần phải lấy cả biệt thì?

A. Click vào biểu tượng hình máy in.

B. Click vào nút ALL.

C. Chọn loại thông theo [Theo từng sheet].

D. Nhập mã quản lý thiết bị cụ thể.

Câu 003: ◎ Theo mục 3 'Kết quả hiệu chỉnh điểm kiểm mới nhất', khi xuất kết quả hiệu chỉnh mới nhất của dụng cụ đo, nếu người thực hiện không chỉ định kỳ hạn thì thao tác tiếp theo là gì?

A. Click vào Start mà không cần chọn điều kiện gì thêm.

B. Click vào 'Chỉ định không có ngày thực thi'.

C. Nhập lại toàn bộ mã số máy đo từ đầu.

D. Hủy bỏ thao tác và báo cáo cấp trên.