BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A09-8a: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình đăng ký kết quả hiệu chỉnh (Trang 3), điều quan trọng nào sau đây cần lưu ý khi nhấp vào nút xóa (⑮-2) để tránh mất dữ liệu quan trọng?

A. Sau khi xóa, tất cả dữ liệu hệ thống sẽ tự động sao lưu vào máy chủ cục bộ mà không cần nhập lại.

B. Trường hợp dữ liệu trước khi xóa là dữ liệu được lưu cuối cùng, [Ngày hiệu chuẩn tiếp theo] và [Chi phí hiệu chuẩn] vẫn còn lưu lại, nên phải nhập lại dữ liệu mới nhất cho hai mục này.

C. Nút xóa chỉ có tác dụng xóa file đính kèm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngày hiệu chuẩn tiếp theo.

D. Sau khi xóa, không thể thực hiện đăng ký mới lại từ đầu mà phải làm đơn xin cấp lại mã số từ đầu.

Câu 002: Theo mục đăng ký dụng cụ đo đạc (Trang 1), khi lựa chọn khu hiệu chuẩn trên hệ thống ACM phiên bản SMI, đâu KHÔNG PHẢI là một lựa chọn hợp lệ?

A. Nội bộ

B. Nhà sản xuất

C. Khách hàng quốc tế

D. Khác

Câu 003: Khi nhập kết quả hiệu chỉnh và có phương án lựa chọn phán định, mã số "2" ứng với nội dung nào sau đây?

A. Đạt

B. Quá tiêu chuẩn

C. Hư hại

D. Lỗi hoạt động