BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A11 - 1 m: Liên quan tài liệu: VĂN THƯ LIÊN LẠC QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn A11-1 m, "GIẤY XÁC NHẬN VIỆC THIẾU SÓT YÊU CẦU XÁC NHẬN MÁY ĐO" quy định tần suất thực hiện là bao lâu?

A. Thực thi 1 tháng / 1 lần

B. Thực thi 3 tháng / 1 lần

C. Thực thi 6 tháng / 1 lần

D. Thực thi 1 năm / 1 lần

Câu 002: ◎ Khi sử dụng biểu mẫu "ĐƠN YÊU CẦU QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO", chú ý quan trọng nào sau đây là bắt buộc tuyệt đối phải thực hiện đối với dụng cụ?

A. Nhất thiết phải ghi dụng cụ có số quản lý vào

B. Có thể bỏ trống số quản lý nếu là dụng cụ mới mua

C. Chỉ cần ghi tên máy đo, không bắt buộc ghi số quản lý

D. Chỉ ghi số quản lý khi dụng cụ đó bị hư hỏng nặng

Câu 003: Trong "ĐƠN YÊU CẦU QUẢN LÍ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỤNG CỤ ĐO", hạng mục nào dưới đây KHÔNG phải là một trong các nội dung thuộc phần Ghi số hạng mục yêu cầu (đề nghị)?

A. Đăng ký (hiệu chỉnh)

B. Hiệu chỉnh / tái hiệu chỉnh

C. Thanh lý tài sản cố định

D. Hủy bỏ hoặc Máy nghĩ