BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A12-2 e: Liên quan tài liệu: PHẠM VI ÁP DỤNG ĐO ĐẠC/THÍ NGHIỆM/HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO ĐẠC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về việc soạn thảo Laboratory Scopes, máy móc nào dưới đây KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ghi chép vào danh sách yết thị tại phòng thí nghiệm?

A. Tất cả các máy móc đo đạc đang sử dụng và có yêu cầu hiệu chỉnh

B. Các thiết bị tiêu chuẩn (S No.) đang được sử dụng trong phòng thí nghiệm

C. Những máy móc ngoài đối tượng hiệu chỉnh hoặc không đang sử dụng (máy móc nhàn rỗi)

D. Các thiết bị đo đạc chuyên dùng cho kiểm tra độ chính xác cao

Câu 002: Khi soạn thảo danh sách máy móc đo đạc trong Laboratory Scopes, đối với mục «Mã số», quy định cụ thể lấy từ đâu?

A. Lấy toàn bộ dãy số quản lý gồm 10 chữ số của thiết bị

B. Lấy mã số quản lý máy móc của 4 kí tự sau cùng trong mã số quản lý máy móc đo đạc

C. Lấy số serial do nhà sản xuất (Nơi chế tạo) cung cấp

D. Lấy mã số theo thứ tự từ 0001 đến hết cho từng phòng

Câu 003: Theo tiêu chuẩn A12-2 e, tần suất cập nhật nội dung yết thị Laboratory Scopes được quy định như thế nào?

A. Cập nhật mỗi năm 1 lần (tần suất cập nhật không được vượt quá 12 tháng)

B. Cập nhật 6 tháng một lần theo định kỳ bảo dưỡng thiết bị

C. Chỉ cập nhật khi có sự thay đổi về chủng loại máy móc đo đạc

D. Cập nhật 2 năm một lần theo chu kỳ đánh giá IATF 16949