BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A14-1b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi dụng cụ đo được phân loại bằng mã sheet và cấu thành bằng nhiều dụng cụ nổi thì sẽ ghi liên tục các chữ cái alphabet bắt đầu từ chữ gì vào dụng cụ nối chính để phân loại?

A. Bắt đầu từ chữ B

B. Bắt đầu từ chữ A

C. Bắt đầu từ chữ Z

D. Bắt đầu từ chữ C

Câu 002: Theo tiêu chuẩn A14-1b, ngày ban hành đầu tiên của tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn là khi nào?

A. 09.12.1994

B. 17.07.2002

C. 04.07.2016

D. 01.01.2000

Câu 003: ◎ Theo ví dụ phân loại máy đo độ tròn trong tiêu chuẩn, mã số của 'đầu đo φ 1.0' được ký hiệu như thế nào?

A. 606-1-0001A

B. 606-1-0001B

C. 606-1-0001C

D. 606-1-0001D