BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A16-2 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh. Điểm kiểm máy đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định sửa đổi mới nhất (bản cải đính 2022.03.10), đối với trường hợp hiệu chỉnh chứng nhận ISO/IEC17025, điều kiện nào bắt buộc phải có đối với cơ quan chứng nhận?

A. Phải có dấu chứng nhận giữa ilac-MRA quốc tế với chứng nhận của cơ quan công nhận quốc gia với nhau

B. Chỉ cần có giấy chứng nhận nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ

C. Chỉ cần có sự phê duyệt của Trưởng ban BHCL công ty Mabuchi

D. Không cần quan tâm đến dấu chứng nhận quốc tế nếu thiết bị đo có độ chính xác cao

Câu 002: Khi tổ chức hiệu chỉnh được lựa chọn theo điều kiện không thể chứng nhận ISO/IEC17025, các yêu cầu của IATF16949:2016 mục 7.1.5.3.1 phải được đáp ứng điều nào sau đây?

A. Chỉ cần quy định phương pháp thí nghiệm mà không cần quan tâm điều kiện môi trường

B. Phải quy định rõ điều kiện môi trường của nơi thí nghiệm, phương pháp thí nghiệm và năng lực nhân viên thực hiện

C. Nhân viên thực hiện kiểm tra không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu năng lực

D. Chỉ áp dụng tiêu chuẩn nội bộ của công ty cung cấp dịch vụ, không cần theo chuẩn ASTM, EN hay JIS

Câu 003: Theo tài liệu, tần suất xem xét nội dung trả lời của bản yêu cầu đối với việc hiệu chỉnh chứng nhận ISO/IEC17025 hoặc tương ứng là bao lâu một lần?

A. 1 năm / 1 lần

B. 2 năm / 1 lần

C. 3 năm / 1 lần

D. 5 năm / 1 lần