BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A18-1c: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần chú ý về điểm kiểm dụng cụ đo, khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng, nhân viên phải thực hiện thao tác xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa lỗi

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào kho chờ đến kỳ định kỳ 12 tháng sau

Câu 002: Theo giai đoạn VIII trong tài liệu, tiến độ điểm kiểm đối với 'Thiết bị đo Ampe dạng chỉ thị 1 chiều' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 1 lần/tuần

D. Xác nhận mỗi 12 tháng

Câu 003: Khi kiểm tra hạng mục 'Ngoại quan' của thiết bị đo Ampe theo điểm kiểm, nếu mặt kính bị dơ làm không thấy rõ vạch chia độ và kim biểu thị, thao tác xử lý đúng là gì?

A. Dùng giẻ lau... để lau sạch

B. Tháo rời mặt kính để vệ sinh bên trong

C. Thay thế mặt kính mới ngay lập tức

D. Bỏ qua vì không ảnh hưởng đến kết quả đo