BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A18-4: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo Biểu 1 ở Mục 2 'Nắm bắt được lĩnh vực đo đạc', nhóm thông số nào sau đây thuộc lĩnh vực 'Lực'?

A. Độ dày, Đô dinh

B. Ngẫu lực, Tốc độ chảy

C. Lưu lượng, Tốc độ chảy

D. Nhiệt lượng, Nông độ

Câu 002: ◎ Theo Mục 3 'Phân khu thực tiễn thi hiệu chỉnh', trường hợp hiệu chỉnh ngoài công ty áp dụng cho loại máy móc nào?

A. Đối với các máy đo chuyên dụng hoặc đặc thù

B. Đối với các máy tiêu chuẩn sở hữu mua thêm vào

C. Khi gặp khó khăn trong việc tuyển chọn máy tiêu chuẩn thích hợp

D. Khi máy tiêu chuẩn có giá thành cao, hoặc vì máy móc đặc thù nên khó mua vào

Câu 003: Theo mục 1 'Soạn thảo bản mới', khi giải thích vai trò, ứng dụng, sĩ dạng của dụng cụ đo, tài liệu nào dưới đây không thuộc danh mục các loại quy định tham khảo khác thường được liệt kê?

A. ISO

B. IEC

C. JIS

D. GB