BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A18-5: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra và hiệu chính dụng cụ đo (A18-5), khi soạn thảo bản mới về trình tự thiết định tiêu đề và mã số sheet, việc phân loại dựa vào bản đo nào?

A. Bản đo số A01-1, giai đoạn 1, mục (1)

B. Bản đo số A13-1, giai đoạn 2

C. Bản đo số A18-4 (4), mục (1)

D. Bản đo số A15-2, mục (2)

Câu 002: Khi thiết định mã số sheet số 1 đối với mã số phân biệt kiểu mẫu đo khác nhau của cùng chủng loại, tiêu đề thì ghi tên dụng cụ đo để phân loại áp dụng cho trường hợp nào?

A. Chủ yếu là khi nhà cung cấp, kiểu mẫu ít, hoặc là số máy đo có sẵn có số lượng ít

B. Loại máy đo đồng nhất gọi là có cùng trình tự hiệu chỉnh và quy cách

C. Dụng cụ đo có cùng trình tự hiệu chỉnh có nhà cung cấp, kiểu mẫu nhiều

D. Dụng cụ đo bao gồm nhiều kiểu mẫu có từ đo khác nhau

Câu 003: ◎ Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc thêm vào nhà cung cấp, kiểu mẫu mới mà có cùng phương pháp hiệu chỉnh và phương pháp phân định, mã số sheet và tiêu đề cần thực hiện thay đổi tương ứng với số mẫu thiết định nào theo bảng hướng dẫn?

A. Trước thay đổi: số (1), Sau thay đổi: số (2)

B. Trước thay đổi: số (1)(3), Sau thay đổi: số (2)

C. Trước thay đổi: số (1)(2), Sau thay đổi: số (3)

D. Trước thay đổi: số (1)(2)(3)(4), Sau thay đổi: số (5)