BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A18-7a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục tiêu chuẩn an toàn, khi phát hiện biểu thị nguy hiểm hoặc cảnh báo (như điện áp cao, tia laser, tia X) bị bẩn, bong tróc hoặc không thể đọc được, thao tác phán định đúng là gì?

A. Tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường nếu máy vẫn chạy ổn định

B. Dùng bút dạ viết đè lại cảnh báo rồi tiếp tục đo đạc

C. Bắt buộc biểu thị nguy hiểm, cảnh báo không bị bẩn, bong tróc và phải có thể đọc được

D. Chỉ cần báo cáo quản lý vào cuối tháng

Câu 002: Khi kiểm tra trạng thái ngoại quan của dụng cụ đo và bộ phận đo đạc, trạng thái nào sau đây được xem là không đạt yêu cầu (có khiếm khuyết có hại)?

A. Bề mặt sạch sẽ, không có vết trầy xước

B. Bẩn, hư hại, đứt dây, nứt, bể, mẻ, trầy, rỉ sét, biến màu

C. Vạch chia trên thước có thể đọc được rõ ràng

D. Nhãn giá trị biểu thị trên thiết bị gắn chắc chắn, dễ đọc

Câu 003: Theo tài liệu, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, tần suất điểm kiểm (kiểm tra) dụng cụ đo được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra khi phát sinh bất thường

D. Mỗi năm 1 lần định kỳ