BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 000-0 g: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm hàng ngày dùng chung cho dụng cụ đo

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng, Kỹ thuật viên

Câu 001: ◎ Theo mục Quản lý - bảo quản, quy định nào sau đây là bắt buộc tuân thủ đối với dụng cụ tiêu chuẩn được sử dụng tại bộ phận thực thi hiệu chỉnh?

A. Được phép mang ra sử dụng ở bất kỳ dây chuyền sản xuất nào nếu thiếu dụng cụ

B. Theo nguyên tắc là dụng cụ đo đạc không được sử dụng ngoài hiệu chỉnh và được quản lý riêng biệt ngoài dụng cụ tiêu chuẩn, không được phép sử dụng khi chưa có sự cho phép của người đảm trách

C. Có thể cho mượn tự do giữa các bộ phận mà không cần ghi chép

D. Chỉ cần bảo quản chung trong hộp dụng cụ thông thường của phân xưởng

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện việc điểm kiểm hàng ngày đối với dụng cụ đo được quy định vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sản xuất

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần vào đầu tháng

D. Chỉ thực hiện khi phát hiện dụng cụ có dấu hiệu đo sai

Câu 003: Khi sử dụng dầu chống sét để bôi cho các loại geji và bề mặt kim loại, cần phải lưu ý điểm quan trọng nào sau đây?

A. Bôi một lớp thật dày lên toàn bộ dụng cụ kể cả mạch điện

B. Chỉ bôi khi dụng cụ để trong kho trên 6 tháng

C. Chú ý không bôi dầu lên các mạch điện

D. Sử dụng dầu CRC5-56 bôi trực tiếp lên bề mặt kính