BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 001 - 1e: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đồng hồ đo dòng DC (kiểu cuộn dây có thể di chuyển cấp 1.0 và 0.5)

Đối tượng test: Nhân viên/Đội trưởng phòng BHCL - Mabuchi Motor Vietnam

Câu 001: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm tra đồng hồ đo dòng DC, điều quan trọng nào sau đây phải đặc biệt chú ý để tránh làm hỏng máy?

A. Không đưa vào nguồn điện vượt mức quy định của máy tiêu chuẩn

B. Không để đồng hồ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

C. Phải ngắt hoàn toàn nguồn điện lưới 380V trước khi thao tác

D. Chỉ sử dụng tua nơ vít nhựa để vặn ốc điều chỉnh 0

Câu 002: Theo tiến độ kiểm tra quy định tại tiêu chuẩn, đồng hồ đo dòng DC cần được thực hiện kiểm tra với tần suất như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi năm một lần

Câu 003: Khi kết quả điểm kiểm tra phát hiện không thấy bất thường, quy định về ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ tỷ mỉ vào biên bản sau mỗi lần đo trong ngày

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng 1 tháng 1 lần phải ghi chép kết quả đã điểm kiểm đó dù không có gì bất thường

C. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ quản lý để tránh nhầm lẫn

D. Chỉ ghi lại khi có yêu cầu trực tiếp bằng văn bản từ cấp trên