BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 003-1h: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra máy trắc định ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra ngoại quan, trạng thái biểu thị, điểm 0, cầu chì) của đồng hồ đo điện vạn năng được quy định thực hiện khi nào?

A. Điểm kiểm mỗi khi sử dụng

B. Định kỳ mỗi tuần 1 lần

C. Định kỳ mỗi tháng 1 lần

D. Trước khi giao ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo mục 'Điểm chú ý khi đổi cầu chì' và phần hướng dẫn an toàn, trước khi mở nắp phần nạp điện hoặc vỏ để đổi cầu chì, thao tác bắt buộc phải tuân thủ là gì?

A. Chỉ cần tắt màn hình hiển thị của đồng hồ

B. Mang găng tay cách điện và giữ nguyên nguồn điện để đo dòng

C. Để tránh bị điện giật hoặc trầy xước trước khi mở nắp phần nạp điện hoặc vỏ thì hãy ngắt dòng điện và kéo dây đo ra ngoài

D. Nhờ cấp quản lý trực tiếp đến thay thế giúp

Câu 003: Trong phần hiệu chỉnh Điện trở (Mục 4), mỗi phạm vi đo đạc có mấy điểm được ghi cụ thể như: 0.1Ω, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ?

A. 2 điểm (điểm lớn nhất và điểm giữa)

B. 1 điểm

C. 3 điểm (-100°C, 100°C, 300°C)

D. Tùy thuộc vào người vận hành