BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 003-3c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-kiểm tra dụng cụ đo - Đồng hồ đo có gắn bảng điều khiển điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với đồng hồ đo có gắn bảng điều khiển điện tử là bao lâu?

A. 6 tháng/lần

B. 1 lần/12 tháng và khi được công nhận là cần thiết

C. 2 năm/lần

D. 3 tháng/lần

Câu 002: ◎ Trong trường hợp kết quả kiểm tra có kết quả dị thường, hoặc không có kết quả kiểm tra dị thường nhưng bắt buộc phải xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục sử dụng bình thường và báo cáo vào cuối tuần

B. Tự ý sửa chữa lại đồng hồ đo ngay tại chỗ

C. Xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý, và mỗi tháng một lần phải ký lại điều đó dù không có dị thường

D. Lập tức vứt bỏ dụng cụ đo và mua mới

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh biểu thị điện áp/dòng điện đối với FullScale (Toàn thang đo), tiến hành ở mấy điểm gần?

A. 2 điểm

B. 3 điểm

C. 4 điểm

D. 5 điểm