BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 004-1 s: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ KIỂM TRA HÌNH SÓNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình thực hiện kiểm tra hoặc hiệu chỉnh, nếu phát hiện điểm kiểm có hiện tượng bất thường, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào theo ghi chú trong tài liệu?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa ngay lập tức

B. Bỏ qua nếu không ảnh hưởng lớn đến đo lường

C. Ghi chép lại kết quả bất thường đó và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Chờ đến chu kỳ hiệu chỉnh 12 tháng sau mới báo cáo

Câu 002: Theo mục 【Điểm kiểm】 Thiết bị kiểm tra hình sóng, tiến độ kiểm tra đối với hạng mục 'Xác nhận VOLTS/DIV' (cho tiếp xúc chấu điện tín hiệu đưa ra CALIBRATION với INPUT) được thực hiện với tần suất như thế nào?

A. Mỗi ngày 1 lần trước khi sản xuất

B. 1 tháng / 1 lần

C. 6 tháng / 1 lần

D. 12 tháng hoặc khi cần thiết

Câu 003: ◎ Chu kỳ hiệu chỉnh chuẩn được quy định đối với thiết bị kiểm tra hình sóng là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

C. 24 tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng

D. 3 tháng một lần bắt buộc