BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 004-2p: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm máy đo OSCILOSCOPE (Máy hiện sóng) YOKOGAWA

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu kỹ thuật, chu kì kiểm tra (Điểm kiểm) đối với máy đo Oscilloscope (YOKOGAWA) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần hoặc khi thấy cần thiết

D. 24 tháng hoặc khi thấy cần thiết

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc khi sử dụng, nếu phát hiện có bất thường đối với thiết bị đo, nhân viên vận hành cần phải xử lý theo quy định nào sau đây?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa phần cứng bên trong để kịp tiến độ sản xuất

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số nhỏ và ghi chú lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả bất thường, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Đổi máy đo với bộ phận khác mà không cần báo cáo hay ghi chép lại

Câu 003: Khi sử dụng đầu đo kết nối với module tần số trong hạng mục chỉnh sửa pha dòng điện trên đầu đo, nhân viên cần thực hiện thao tác nào để đảm bảo chính xác?

A. Tiến hành chỉnh sửa pha trực tiếp trên module tần số

B. Tăng biên độ dao động lên 2V trước khi hiệu chỉnh

C. Điều chỉnh pha điện của đầu đo bằng một module khác với module tần số

D. Không cần chỉnh sửa pha điện khi dùng với module tần số