BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 004-3e: Liên quan tài liệu: QUY CÁCH PHÁN ĐỊNH MÁY OCSILLOPE

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, việc phán định máy Ocsilloscope được dựa theo các yếu tố hiệu chỉnh nào sau đây?

A. VOLTS/DIV, TIME/DIV và tín hiệu xuất ra (Tín hiệu CAL)

B. Chỉ số điện áp nguồn và tần số quét ngang

C. Độ rộng màn hình và tốc độ lấy mẫu tín hiệu

D. Dòng điện tiêu thụ và điện trở đầu vào

Câu 002: Khi hiệu chỉnh bổ sung chủng loại mới, nếu có phát sinh trị phán định, cần thực hiện việc liên lạc thông tin như thế nào đến Ban Bảo Hành Chất Lượng Công Ty Chính?

A. Chỉ cần báo cáo miệng trực tiếp cho cấp trên trực tiếp tại công trường

B. Phải liên lạc tên chủng loại, bản sách thuyết minh cách sử dụng tương đương (bản copy) đến Ban Bảo Hành Chất Lượng Công Ty Chính để xem sửa bản tiêu chuẩn

C. Tự ý sửa đổi trực tiếp vào tài liệu gốc mà không cần thông báo

D. Gửi email thông báo số lượng máy móc tồn kho cho bộ phận sản xuất

Câu 003: ◎ Theo Biểu 1 quy định về trị phán định cho phép đối với máy Ocsilloscope dạng analog không yêu cầu trị thực đo, khi trị phán định của biểu riêng là ±1%～4% thì trị phán định cho phép tương ứng là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±10%

D. Dựa theo trị phán định của biểu riêng