BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 005-1c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Dụng cụ đo số vòng quay

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu chuẩn, tiến độ kiểm tra cho mục 'Dấu hiệu bất thường khi phát quang và quá trình biểu thị của Digital' được quy định như thế nào?

A. Mỗi ngày một lần trước khi bắt đầu sản xuất

B. Mỗi lần sử dụng

C. 12 tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 002: Phương pháp phán định đối với dụng cụ đo số vòng quay khi đo ở mức chưa đến 10000 rpm là gì?

A. 10000 rpm ± 10 rpm

B. 10000 rpm ± 5 rpm

C. 10000 rpm ± 1 rpm

D. Không giới hạn sai số

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về ghi chép kết quả kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì phải thực hiện việc ghi chép như thế nào?

A. Tuyệt đối không cần ghi chép bất cứ lúc nào

B. Chỉ cần ghi chép lại mỗi năm một lần

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Phải ghi chép đầy đủ kết quả vào biên bản sau mỗi 2 giờ làm việc