BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 005-2 d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Dụng cụ đo số vòng quay motor

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh số vòng quay, yêu cầu về số điểm hiệu chỉnh là bao nhiêu?

A. Đúng 3 điểm tùy ý

B. Đúng 5 điểm tùy ý, không bao gồm điểm cao nhất

C. Trên 5 điểm tùy ý, bao gồm cả điểm cao nhất

D. 10 điểm liên tục từ thấp đến cao

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng, nếu phát hiện có bất thường thì nhân viên cần thực hiện xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa mạch điện bên trong

B. Bỏ qua nếu thiết bị vẫn hiển thị số liệu và tiếp tục sử dụng cho đến hết ca

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Chỉ lập biên bản báo cáo khi thiết bị ngừng hoạt động hoàn toàn

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với dụng cụ đo số vòng quay motor là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ khi phát hiện thấy có bất thường trong quá trình sử dụng

D. 6 tháng 1 lần và trước khi bắt đầu ca làm việc