BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-1 j: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (FAITH I-807CM; YOKOGAWA 3213 SERIES)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh máy đo điện trở cách điện, nhân viên cần lưu ý điều gì quan trọng nhất để đảm bảo an toàn?

A. Phải mở công tắc POWER và để ổn định khoảng 5 phút trước khi đo

B. Để phòng tránh việc rò điện nên phải sử dụng bao tay cách điện

C. Chỉ cần đeo khẩu trang và mặc đồng phục gọn gàng

D. Không cần thiết bị bảo hộ nếu ngắt nguồn điện chính

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm tra cho 'MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường, theo ghi chú mục Điểm kiểm, tần suất tối thiểu phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra là gì?

A. Không cần ghi chép bất kỳ trường hợp nào

B. Phải ghi chép lại mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép khi có yêu cầu từ cấp trên