BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-5c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (MQ) KỸ THUẬT SỐ (TSURUGA 3567-A08)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Để phòng tránh việc giật điện nguy hiểm trong quá trình hiệu chỉnh thiết bị, nhân viên thao tác bắt buộc phải tuân thủ điều kiện an toàn nào dưới đây?

A. Phải đeo bao tay cách điện khi hiệu chỉnh

B. Phải ngắt toàn bộ nguồn điện chính của phòng thí nghiệm

C. Chỉ cần đứng trên thảm cao su mà không cần trang bị bảo hộ

D. Sử dụng găng tay vải thông thường để thao tác nhanh

Câu 002: Theo tiêu chuẩn của tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với máy đo điện trở cách điện (TSURUGA 3567-A08) là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi phát hiện bất thường

B. 12 tháng hoặc khi cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

D. 36 tháng định kỳ

Câu 003: Khi tiến hành kiểm tra hàng ngày (mỗi lần sử dụng) đối với máy đo điện trở cách điện, nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định về việc ghi chép kết quả như thế nào?

A. Phải ghi chép đầy đủ kết quả vào sổ nhật ký kiểm tra hàng ngày

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép kết quả vào sổ

D. Chỉ ghi chép khi cấp trên yêu cầu trực tiếp