BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-7: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Đồng hồ đo điện trở cách điện Dòng HIOKI 3451 / 3453

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục hạng mục chú ý khi hiệu chuẩn đồng hồ đo điện trở cách điện, người thao tác cần tuân thủ quy định an toàn nào sau để phòng tránh điện giật?

A. Mang găng tay cao su cách điện khi hiệu chuẩn

B. Ngắt hoàn toàn nguồn điện lưới nhà xưởng

C. Sử dụng thảm tĩnh điện ESD chuyên dụng

D. Đeo kính bảo hộ và giày chống tĩnh điện

Câu 002: Khi thực hiện kiểm tra ngoại quan cho đồng hồ đo điện trở cách điện, yêu cầu đối với lớp vỏ dây đo là gì?

A. Phải được quấn băng keo cách điện kỹ càng

B. Không có vết nứt, vết rạn, rách hoặc hư hỏng nào trên lớp vỏ của dây đo

C. Có thể có vết rạn nhỏ nếu không ảnh hưởng lõi đồng bên trong

D. Phải sáng bóng và được bọc lò xo chống gãy

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với đồng hồ đo điện trở cách điện dòng HIOKI 3451 / 3453 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra khi có yêu cầu bất thường