BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 011-1 f: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN CUỘN DÂY

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Để đề phòng dòng điện cao áp trong quá trình hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm cách điện cuộn dây, người thực hiện bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu bảo hộ nào?

A. Đeo kính bảo hộ chống tia văng bắn.

B. Đeo bao tay cách điện.

C. Đi giày chống tĩnh điện (ESD).

D. Sử dụng thảm cao su chống mỏi chân.

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện các 'Điểm kiểm' (Ⅱ) cho thiết bị thí nghiệm cách điện cuộn dây được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 12 tháng một lần.

B. Mỗi tuần một lần vào đầu ca làm việc.

C. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

D. Chỉ thực hiện khi có sự thay đổi về nhân sự vận hành.

Câu 003: Khi phát hiện bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng thiết bị, nhân viên phải xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tự ý điều chỉnh lại các chấu cắm điện nếu thấy bị lệch.

B. Tiếp tục sử dụng nếu thiết bị vẫn đo được trị số sóng cao.

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của bộ phận sở hữu.

D. Chỉ cần báo cáo bằng miệng cho tổ trưởng mà không cần ghi chép.