BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 011-2 d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh Kiểm tra dụng cụ trắc định Dụng Cụ Kiểm Tra Cuộn Dây Xung Lực DW-8501/8505

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phần chú ý khi hiệu chỉnh Điện áp xung lực, khi hiệu chỉnh phải mang loại đồ bảo hộ nào và sử dụng điện trở tương đương bao nhiêu?

A. Đeo găng tay cách điện và sử dụng điện trở tương đương 1kΩ ± 2% (100W)

B. Đeo găng tay chống tĩnh điện và sử dụng điện trở tương đương 100Ω ± 2%

C. Đeo găng tay cách điện và sử dụng điện trở tương đương 2kΩ ± 5% (100W)

D. Không cần đeo găng tay, sử dụng điện trở 1kΩ ± 1%

Câu 002: ◎ Theo phần hướng dẫn hiệu chỉnh Điện áp xung lực, giá trị trị cho phép của hình sóng số 2 (màn hình 2) là bao nhiêu?

A. 1.2kV ± 1%

B. 1.2kV ± 2%

C. 1.2kV ± 3%

D. 1.2kV ± 5%

Câu 003: Theo tiến độ kiểm tra (Phần II - Điểm kiểm tra), tần suất kiểm tra "Hình sóng" (Biểu thị hình sóng có ổn định không) được quy định như thế nào?

A. Mỗi ngày một lần vào đầu ca

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi tháng một lần