BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 011-3 a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh – điểm kiểm dụng cụ đo Máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực DW – 9505, DWT – 05

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kì hiệu chỉnh định kỳ đối với máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 24 tháng

D. 3 tháng

Câu 002: ◎ Để đề phòng điện giật khi hiệu chỉnh máy đo điện áp xuất ra, nhân viên phải tuân thủ quy định an toàn nào dưới đây?

A. Phải sử dụng bao tay cao su cách điện khi hiệu chỉnh máy đo

B. Chỉ cần ngắt nguồn điện chính trước khi thao tác

C. Sử dụng gót chân tiếp đất và tháo trang sức bằng kim loại

D. Không cần thiết bị bảo hộ nếu điện áp dưới 1.5kV

Câu 003: Trong quá trình kiểm tra định kỳ (Điểm Kiểm) "Máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực", tiến độ kiểm tra được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca sản xuất