BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 011-8a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm máy đo Máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực CHROMA 19305/19305-10

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành điều chỉnh (hiệu chuẩn) điện áp IWT, mật khẩu số cần nhập sau khi nhấn phím SYSTEM và chọn CALIBRATION là gì?

A. [1] [2] [3] [4]

B. [5] [6] [7] [8]

C. [7] [9] [3] [1]

D. [9] [8] [7] [6]

Câu 002: ◎ Theo mục lưu ý khi hiệu chỉnh máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực, để tránh bị điện giật và đảm bảo an toàn, nhân viên thực hiện bắt buộc phải tuân thủ điều kiện nào sau đây?

A. Sử dụng găng tay cao su cách điện khi tiến hành hiệu chỉnh.

B. Không cần tắt nguồn điện chính khi tháo lắp bản vách ngăn.

C. Chỉ cần đeo khẩu trang và mặc áo bảo hộ thông thường.

D. Đứng trực tiếp trên sàn ẩm ướt để tăng khả năng tiếp đất.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) đối với máy thí nghiệm cuộn dây bằng xung lực được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra 1 lần duy nhất khi đưa máy vào sử dụng.

B. Mỗi lần sử dụng và mỗi tháng 1 lần.

C. Chỉ kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần.

D. Mỗi tuần 1 lần và trước khi thay đổi sản phẩm.