BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 012-2e: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh Và điểm kiểm máy đo MÁY ĐO NGẪU LỰC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Đối với kiểu bạc đạn hơi ở bộ phận đo ngẫu lực, trị số chỉ thị của đồng hồ đo áp lực hơi phải đạt trong khoảng nào?

A. 1,0 ~ 1,5 kg/cm2

B. 1,5 ~ 2,0 kg/cm2

C. 2,0 ~ 2,5 kg/cm2

D. 2,5 ~ 3,0 kg/cm2

Câu 002: Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng máy đo, nhân viên cần phải thực hiện hành động nào theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ không ảnh hưởng lớn

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu

D. Bỏ qua không cần báo cáo nếu không có tai nạn xảy ra

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo ngẫu lực là bao lâu?

A. Mỗi tháng 1 lần

B. Mỗi 3 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 6 tháng một lần

D. 1 năm một lần