BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 012-3f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Máy phân tích motor Phòng nghiên cứu Sugawara EMA-1, EMA-1S

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Phương pháp phán định đối với hạng mục hiệu chỉnh trị số ngẫu lực (hiệu chỉnh trước và sau điều chỉnh) là bao nhiêu?

A. ± 0.1 % ngẫu lực quy định

B. ± 0.2 % ngẫu lực quy định

C. ± 0.5 % ngẫu lực quy định

D. ± 1.0 % ngẫu lực quy định

Câu 002: ◎ Theo mục Ghi chú kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng chuẩn?

A. Không cần ghi chép bất kỳ tài liệu nào trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

B. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra đầy đủ sau mỗi lần sử dụng dù không có bất thường.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra đối với bộ phận đo ngẫu lực và bộ phận điều khiển được quy định ra sao?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc và cuối tuần