BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 013-1f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO EC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (hạng mục kiểm tra) đối với MÁY ĐO EC là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi có yêu cầu

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Trước mỗi ca làm việc và sau khi sử dụng xong

D. 24 tháng một lần

Câu 002: ◎ Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng máy đo EC, nhân viên thực hiện cần phải làm gì theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa ngay lập tức bằng tuốc nơ vít

B. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị

C. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng cho đến hết ca sản xuất

D. Tự động đổi máy mới mà không cần ghi chép lại kết quả

Câu 003: Trong phần phương pháp điều chỉnh biểu thị điện áp, khi thực hiện điều chỉnh SPAN (GAIN) cho máy đo EC, điểm điều chỉnh nào được lấy làm chuẩn và thực hiện trong tình trạng gia tăng điện áp từ máy chuẩn?

A. 3.0 V

B. 9.0 V

C. 15.0 V

D. 18.0 V