BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-2 j: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm máy đo độ ồn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm máy đo độ ồn được quy định thực hiện vào thời gian nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Quy trình thay thế phòng tránh hư hỏng microphone nào sau đây là đúng khi tắt nguồn và tháo thiết bị?

A. Rút đầu kết nối micro ra ngay lập tức sau khi tắt nguồn để tiết kiệm thời gian

B. Để phòng tránh nguy hiểm, chờ khoảng 1 phút rồi rút đầu kết nối của Micro ra khỏi MIC INPUT của thân chính máy đo tạp âm

C. Không cần tắt nguồn thân chính, chỉ cần cẩn thận tháo giắc cắm micro ra khỏi máy

D. Chờ 5 phút sau khi tắt nguồn rồi tiến hành thay thế trực tiếp Pre-amp mà không cần rút cáp

Câu 003: Trong phương pháp điểm kiểm, hạng mục 'Vị trí 0 của đồng hồ' yêu cầu thực hiện điều chỉnh như thế nào?

A. Điều chỉnh sao cho kim của đồng hồ đo chỉ về 0 khi ở trạng thái nguồn điện ON

B. Điều chỉnh kim đồng hồ về mức 50mV khi bật nguồn

C. Điều chỉnh sao cho kim của đồng hồ đo chỉ về 0 khi ở trạng thái nguồn điện OFF

D. Kiểm tra độ nhạy của kim đồng hồ ở mức 94dB