BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-3: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đo tiếng ồn (YOKOGAWA kiểu 3603)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với hạng mục điểm kiểm bộ phận tiếp xúc microphone và nguồn điện được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Khi thực hiện hiệu chỉnh dB cho dụng cụ đo tiếng ồn YOKOGAWA kiểu 3603, công thức phán định giá trị B được xác định như thế nào?

A. B = (120 + A) ± 2dB

B. B = (123 + A) ± 1dB

C. B = (123 + A) ± 2dB

D. B = (125 + A) ± 2dB

Câu 003: ◎ Theo mục ghi chú về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì việc ghi chép kết quả được quy định ra sao?

A. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ chi tiết vào biểu mẫu sau mỗi lần sử dụng.

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có yêu cầu đột xuất từ cấp trên.

D. Hoàn toàn không phải ghi chép kết quả vào bất kỳ sổ sách nào nếu không có sự cố.