BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 019-2d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đồng hồ đo số vòng quay dạng Digital 3403 / 3404 (HIOKI)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phần tiến độ kiểm tra (II [Điểm kiểm]), thời gian quy định để thực hiện kiểm tra dụng cụ là khi nào?

A. Mỗi lần sử dụng

B. Đầu ca làm việc mỗi ngày

C. Cuối mỗi tuần làm việc

D. Mỗi tháng một lần

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Stroboscope là gì?

A. Cố định định kỳ mỗi 3 tháng một lần

B. Cố định định kỳ mỗi 6 tháng một lần

C. Khi xác nhận thấy cần thiết (nhưng không vượt quá 12 tháng)

D. Chỉ hiệu chỉnh khi có sự cố hư hỏng xảy ra

Câu 003: ◎ Theo mục Ghi chú của phần Điểm kiểm, trong trường hợp kiểm tra nhận thấy bất thường khi sử dụng, nhân viên phải xử lý thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị ra để sửa chữa ngay lập tức

B. Xử lý dựa vào chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

C. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không quá lớn

D. Tự động thay thế pin mới và tiếp tục đo lường