BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 019-7: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh – điểm kiểm máy đo đạc Đồng hồ đo vòng xoay kĩ thuật số (Tiếp xúc・Không tiếp xúc) EXTECH RPM33

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình kiểm tra ngoại quan (mục 2 phần Kiểm tra), quy cách phán định đối với vết bẩn, vết vỡ, mẻ trên thiết bị là gì?

A. Không được có vết bẩn, vết vỡ, mẻ làm ảnh hưởng đến việc đo đạc của phần đo, phần kiểm xuất, phần biểu thị, viền, các loại nút (Không có dị thường)

B. Cho phép có vết xước nhẹ ở viền và các loại nút miễn không ảnh hưởng đến phần hiển thị số

C. Cho phép sử dụng bình thường nếu số đo không bị sai lệch quá ±1%

D. Không cần kiểm tra ngoại quan nếu pin vẫn đầy và máy vẫn khởi động được

Câu 002: ◎ Trường hợp khi kiểm tra (hoặc khi sử dụng) thiết bị phát hiện có dị thường, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa mạch điện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng cho đến hết ca làm việc rồi mới báo cáo

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của phòng ban sở hữu trách nhiệm; thực hiện yêu cầu tái hiệu chỉnh đối với phòng ban thực hiện hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào tủ dụng cụ và không cần ghi chép lại

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra, tần suất kiểm tra số lượng pin còn lại và ngoại quan của đồng hồ đo vòng xoay EXTECH RPM33 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần và trước khi bảo trì

B. Mỗi khi sử dụng, và mỗi 1 tháng

C. Chỉ kiểm tra khi phát sinh lỗi đo đạc

D. 6 tháng một lần theo lịch của phòng đo lường