BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 019-8: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh – điểm kiểm máy đo đạc Máy đo Ono HT-5500

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tần suất thực hiện điểm kiểm đối với máy đo vòng xoay kĩ thuật số HT-5500 là khi nào?

A. Chỉ khi phát hiện ra lỗi đo đạc

B. Mỗi khi sử dụng và mỗi 1 tháng

C. 3 tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 002: Khi tiến hành điểm kiểm ngoại quan của máy đo HT-5500, hạng mục nào sau đây KHÔNG ĐƯỢC PHÉP xuất hiện trên phần đo, phần kiểm xuất, phần biểu thị, viền hoặc các loại nút?

A. Vết bẩn, vỡ, mẻ làm ảnh hưởng đến việc đo đạc

B. Tem quản lý thiết bị mờ chữ số

C. Bụi bám nhẹ bên ngoài có thể lau sạch ngay

D. Vết xước sơn tĩnh điện bên ngoài không ảnh hưởng đến chức năng

Câu 003: ◎ Trong quá trình điểm kiểm (hoặc khi sử dụng), nếu phát hiện máy đo có dị thường, nhân viên phụ trách cần thực hiện hành động nào theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa tạm thời rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua lỗi nếu thấy thiết bị vẫn lên nguồn bình thường

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu

D. Tiếp tục sử dụng đến hết ca làm việc rồi mới báo cáo