BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 019-9: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo tốc độ kỹ thuật số Nidec DT-2100

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Quy cách phán định khi hiệu chỉnh điểm 10000 r/min đối với máy đo tốc độ kỹ thuật số Nidec DT-2100 là bao nhiêu?

A. ±1r/min

B. ±2r/min

C. ±7r/min

D. ±10r/min

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy đo tốc độ kỹ thuật số Nidec DT-2100 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần và trước khi sử dụng

D. Chỉ kiểm tra khi máy xảy ra sự cố

Câu 003: Khi tiến hành điểm kiểm ngoại quan, tiêu chí phán định nào sau đây là chính xác theo tiêu chuẩn?

A. Không có bất kỳ vết bẩn, vỡ, mẻ hoặc hư hỏng nào ảnh hưởng đến việc đo đạc ở các bộ phận như bộ đo, bộ phát hiện, bộ hiển thị, khung ngoài và các nút

B. Cho phép trầy xước nhẹ ở khung ngoài miễn là màn hình hiển thị số rõ ràng

C. Vết bẩn nhỏ không ảnh hưởng đến độ chính xác thì không cần làm sạch

D. Chỉ cần kiểm tra bộ phận phát hiện quang học, khung ngoài không quan trọng