BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 020-1i: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo phần ghi chú kiểm tra định kỳ, nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì tần suất tối thiểu phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra là bao lâu?

A. Không cần ghi chép lại dưới mọi hình thức

B. Ghi chép lại mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép lại khi có người quản lý yêu cầu trực tiếp

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra cho mục '【Điểm kiểm】 MÁY THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CHỊU TẢI' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 003: ◎ Trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh máy thí nghiệm điện áp chịu đựng, quy định quan trọng nào về an toàn và kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi đo điện áp đầu ra ở 5kV?

A. Phải sử dụng dây điện cao áp (TL04-TOS: điện tử KIKUSUI) và khi hiệu chỉnh phải sử dụng bao tay cách điện.

B. Phải tắt nguồn hoàn toàn và chỉ sử dụng đồng hồ vạn năng thông thường không cần đầu dò.

C. Chỉ cần mang bao tay thường và nâng dòng điện đột ngột lên mức tối đa để đo.

D. Không cần thiết bị phụ tải UL mà đo trực tiếp bằng tay không qua thiết bị bảo hộ.