BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 023-1f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Máy ghi (YOKOGAWA)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục I (Hiệu chỉnh), phương pháp phán định đối với hạng mục '1. Độ chính xác đo' của máy ghi là gì?

A. Dưới ±0.5% chiều rộng máy ghi

B. Dưới ±2.0% bề rộng ghi chép có hiệu quả

C. Dưới ±1.0% chiều rộng máy ghi có hiệu quả

D. Dưới ±0.1% giá trị hiển thị kỹ thuật số

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho máy ghi (YOKOGAWA) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: Theo phần Ghi chú về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép lại kết quả dưới mọi hình thức

B. Mỗi tuần phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Phải ghi chép đầy đủ vào biên bản sau mỗi 2 giờ làm việc