BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 025-6 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO SO SÁNH CHẤN ĐỘNG ONOSOKKI VC-3100/VC-3200

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong hạng mục hiệu chỉnh 'Điện áp offset DC', tiêu chuẩn phán định đối với model VC-3100 tại thiết đặt EXT input RANGE 1.000 km/s² là bao nhiêu?

A. 0.000 ±15.000 mV

B. 0.000 ±17.000 mV

C. Dưới 10.000 mVrms

D. Trên 81.5 dB

Câu 002: Theo hướng dẫn ở phần chú ý của mục điểm kiểm (trang 5), việc ghi chép kết quả kiểm tra khi KHÔNG phát sinh bất thường được quy định như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra hằng ngày vào biểu mẫu

B. Không cần ghi chép lại hàng ngày, nhưng dù cho không phát sinh bất thường trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại

C. Tuyệt đối không cần ghi chép lại để tiết kiệm giấy tờ và thời gian

D. Chỉ cần báo cáo bằng miệng cho người quản lý trực tiếp mà không cần ghi chép

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với máy đo so sánh chấn động ONOSOKKI VC-3100/VC-3200 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi vào ca

B. Mỗi lần sử dụng

C. Định kỳ mỗi tháng một lần

D. Mỗi khi có sự thay đổi người thao tác