BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần Đo đạc 025-7: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh・điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Dung sai cho phép đối với hạng mục Hiệu chỉnh chấn động (10m/s2 rms) là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±3%

D. ±15%

Câu 002: Theo tài liệu, tần suất kiểm tra cho hạng mục Điểm kiểm thiết bị đo chấn động (FFT + Dụng cụ gia tốc + Dây cáp) là khi nào?

A. 12 tháng 1 lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 1 tháng 1 lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý phần điểm kiểm, trường hợp phát hiện hoặc thay thế dụng cụ đo gia tốc do dễ hư hỏng, thao tác bắt buộc tiếp theo là gì?

A. Không cần làm gì nếu máy vẫn lên nguồn

B. Chỉ cần ký lục kết quả điểm kiểm và tiếp tục sử dụng

C. Trường hợp thay thế dụng cụ đo gia tốc phải hiệu chỉnh lại => Cần thay đổi độ cảm nhận nhập vào FFT

D. Đem đi vứt bỏ ngay lập tức mà không cần báo cáo