BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 0 2 6 - 2: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM HIỆU CHÍNH MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi phát hiện trường hợp bất thường trong khi sử dụng máy đo, quy định xử lý như thế nào?

A. Tự ý sửa chữa và tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua kết quả kiểm tra và không cần ghi chép

C. Sử dụng dựa vào chỉ thị của quản lý có trách nhiệm

D. Ngừng sử dụng vĩnh viễn và thanh lý thiết bị

Câu 002: ◎ Thiết định tần số (FREQ) đối với máy tần số phát định theo phần chuẩn bị hiệu chỉnh máy đo số vòng quay là bao nhiêu?

A. 10 Hz

B. 50 Hz

C. 60 Hz

D. 100 Hz

Câu 003: Theo mục II Điểm kiểm, tiến độ điểm kiểm được thực hiện theo tiêu chuẩn nào?

A. Theo tiến độ sản xuất hàng ngày

B. Theo tiến độ sử dụng

C. Theo tiến độ bảo trì định kỳ hàng tuần

D. Theo yêu cầu của bộ phận sản xuất