BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 029-2a: Liên quan tài liệu: MÁY SÓC NHIỆT

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo ghi chú số 1 trong tài liệu, khi kiểm tra máy sóc nhiệt mà phát hiện có sự bất thường, nhân viên phải xử lý như thế nào?

A. Ghi chép lại kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

B. Tự ý sửa chữa thiết bị để đảm bảo tiến độ sản xuất

C. Không cần ghi chép nếu lỗi nhẹ, chỉ cần báo cáo bằng miệng

D. Ngừng máy và đợi đến kỳ hiệu chỉnh 12 tháng tiếp theo mới xử lý

Câu 002: Theo quy định tại mục II về điểm kiểm máy sóc nhiệt, tiến độ kiểm tra định kỳ được thực hiện với tần suất nào?

A. Mỗi ngày 1 lần

B. Mỗi tuần 1 lần

C. Mỗi tháng 1 lần

D. 12 tháng 1 lần

Câu 003: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh máy sóc nhiệt, dung sai cho phép đối với trị số trắc định nhiệt độ là bao nhiêu?

A. ± 1°C

B. ± 2°C

C. ± 3°C

D. ± 5°C