BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 033-1g / 033-1f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo - MÁY ĐO NGẪU LỰC KHỞI ĐỘNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phần kiểm tra trạng thái ròng rọc (Mục II - Điểm kiểm), yêu cầu kỹ thuật nào sau đây là chính xác?

A. Kiểm tra các ròng rọc có song song với nhau hay chưa, Pully phía bên trái quay thì không được quay về phía CW

B. Pully bên trái có thể quay tự do theo cả hai chiều CW và CCW

C. Đảm bảo ròng rọc được bôi trơn dầu mỡ đầy đủ mỗi tuần một lần

D. Góc nghiêng của ròng rọc phải đạt dung sai dưới 0.5 độ

Câu 002: Theo mục I (Hiệu chỉnh) của tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với máy đo ngẫu lực khởi động là bao lâu?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 3 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. 6 tháng một lần

Câu 003: ◎ Theo mục III của tài liệu (hoặc chú ý về bảo hộ tính năng điều chỉnh), sau khi điều chỉnh xong, người sử dụng phải tiến hành bảo hộ bằng hình thức nào sau đây để tránh bị thay đổi?

A. Dùng keo khóa ren sơn niêm phong vị trí các nút chỉnh

B. Đính kèm tấm dán "cấm điều chỉnh khi không có sự cho phép" theo như bản vẽ bên dưới để không thể điều chỉnh

C. Ghi lại biên bản bàn giao và niêm phong tủ đựng dụng cụ

D. Ngắt nguồn điện của máy đo và khóa công tắc nguồn