BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 037-2: Liên quan tài liệu: BẢNG TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM - Máy thử nghiệm đa năng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phương pháp hiệu chỉnh độ chính xác biểu thị đồng hồ đếm số vòng quay, các điểm đo (giá trị thiết đặt trên đèn chớp) chuẩn gồm mấy điểm?

A. 3 điểm (1000, 10000, 20000r/min)

B. 4 điểm (1000, 5000, 10000, 20000r/min)

C. 5 điểm (1000, 5000, 10000, 15000, 20000r/min)

D. 6 điểm (1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000r/min)

Câu 002: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh cho 'Máy thử nghiệm đa năng' (KL-DC1A/VT3-Q5S/KL-N20V/KV-3000/LV-N11N/LV-NH32) là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi cần thiết

D. 36 tháng hoặc khi cần thiết

Câu 003: ◎ Theo mục điểm kiểm (Trang 2), nếu kết quả điểm kiểm không có bất thường thì quy định ghi chép như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại vào sổ tay hàng ngày cho mọi lần kiểm tra.

B. Không cần ghi lại. Tuy nhiên, nếu trong 1 tháng mà không có lần nào bất thường thì cần ghi chép lại.

C. Chỉ ghi chép lại khi có yêu cầu của cấp trên hoặc khách hàng.

D. Không cần ghi chép lại dưới mọi hình thức trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.