BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 038-2: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG (HIOKI 3153)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong mục kiểm tra ngoại quan (Mục 3 - Phần II Điểm kiểm), yếu tố nào sau đây KHÔNG được yêu cầu theo tiêu chuẩn?

A. Trên bề mặt panel và trên hộp không được có vết trầy nứt, bẩn gây ảnh hưởng đo đạc.

B. Vỏ bọc của dây lead để test phải không có vết nứt, trầy, hư hỏng.

C. Không có vết nứt, hư hỏng... trên bao tay cao su cách điện.

D. Dây nguồn điện chính phải được bọc cao su chống cháy đạt chuẩn UL.

Câu 002: ◎ Theo mục 'Chú ý' trong phần Điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì quy định về việc ghi lại kết quả như thế nào?

A. Tuyệt đối không cần ghi lại kết quả điểm kiểm dưới mọi hình thức.

B. Có thể không ghi lại kết quả điểm kiểm, tuy nhiên trong 1 tháng, dù không có gì bất thường cũng phải 1 lần ghi lại nội dung điểm kiểm.

C. Phải ghi lại báo cáo chi tiết vào hệ thống mạng mỗi ngày hai lần.

D. Chỉ cần ghi lại khi có yêu cầu từ cấp trên quản lý trực tiếp.

Câu 003: Theo mục 'Tiến độ điểm kiểm' trong tài liệu, tần suất tiến hành điểm kiểm đối với Đồng hồ đo điện trở cách điện điện áp chịu đựng (HIOKI 3153) là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi giao hàng