BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 038-3a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Dụng cụ thí nghiệm điện trở cách điện/ điện áp chịu đựng (KIKUSUI TOS8870A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Để đảm bảo an toàn điện và độ chính xác khi thực hiện hiệu chỉnh thiết bị KIKUSUI TOS8870A, nhân viên phải tuân thủ thao tác nào sau đây?

A. Chỉ cần tắt nguồn thiết bị khi thao tác trực tiếp trên máy móc.

B. Sử dụng bao tay cao su cách điện và xác nhận nút TEST VOLTAGE đã ở vị trí '0' trước khi tiến hành.

C. Xoay nút TEST VOLTAGE lên mức tối đa ngay sau khi bật công tắc nguồn.

D. Đeo bao tay vải thông thường để tránh trầy xước bề mặt thiết bị.

Câu 002: Trong trường hợp kết quả kiểm tra thiết bị không có gì bất thường, việc ghi chép kết quả được thực hiện như thế nào?

A. Không cần ghi chép bất cứ thông tin nào vào sổ theo dõi.

B. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ sau mỗi lần sử dụng thiết bị.

C. Chỉ ghi chép khi có sự thay đổi người vận hành máy.

D. Có thể không ghi chép kết quả mỗi lần, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả kiểm tra một lần.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra (điểm kiểm tra) đối với dụng cụ thí nghiệm điện trở cách điện KIKUSUI TOS8870A được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần.

B. Kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần.

C. Kiểm tra vào mỗi lần sử dụng.

D. Chỉ kiểm tra khi thiết bị có dấu hiệu hư hỏng ngoại quan.