BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039 -1 g: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ THẤP (AD-5812)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc sử dụng máy đo điện trở thấp AD-5812, nếu phát hiện dây đầu vào bị lỏng hoặc đứt dây, thao tác xử lý bắt buộc theo phương pháp phân định là gì?

A. Tiếp tục sử dụng nếu điện trở đo được vẫn nằm trong dung sai cho phép

B. Dùng băng keo điện quấn lại tạm thời và báo cáo vào cuối tuần

C. Nếu phát hiện ra xử lí ngay

D. Đánh dấu thiết bị lỗi và chuyển về kho dụng cụ sau khi hết ca làm việc

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh mục 1 (Đưa nguồn điện vào), điều kiện môi trường phòng đo yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm ở mức nào?

A. Nhiệt độ 25°C ± 2°C, độ ẩm dưới 80%

B. Nhiệt độ 20°C ± 5°C, độ ẩm dưới 60%

C. Nhiệt độ 23°C ± 5°C, độ ẩm dưới 70%

D. Nhiệt độ 25°C ± 5°C, độ ẩm dưới 60%

Câu 003: Theo tiến độ kiểm tra mục II [Điểm kiểm] của Máy đo điện trở thấp (AD-5812), tần suất thực hiện kiểm tra tiếp xúc và đứt dây được quy định như thế nào?

A. Hàng tuần trước khi sử dụng máy

B. Mỗi lần sử dụng

C. Hàng tháng

D. Trước mỗi ca làm việc